Częstochowa, dnia 27.07.2012 r.

KZ-371/94/12

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ZAMÓWIENIA

WRAZ ZE ZMIANĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na „Remont Domu Studenta SKRZAT”

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzając jednocześnie zmiany w treści specyfikacji.

Treść zapytań:

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał w tym bądź dodatkowo dwa zamówienia

z których każde obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dostosowania do

obowiązujących przepisów p.poż. obiektu zamieszkania zbiorowego o wysokości budynku

25m „ powierzchni użytkowej minimum 6 000 m2, kubaturze 25000m3

Pytanie 1 brzmi:

Co Zamawiający miał na myli pisząc dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż Prosimy o wyjaśnienie zapisu?

Pytanie 2 brzmi:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wymagań? Naszym zdaniem budowa budynku wielorodzinnego o wysokości 12m powierzchni użytkowej 2000m2 i kubaturze 8 000m3 musi być dostosowana projektowo i wykonawczo do wymagań p. poż a zarazem nie różni się od wymagań Zamawiającego w w.w. postępowaniu ponieważ wymagania prawne w tym zakresie są identyczne niezależnie od wysokości budynku .Czy Zamawiający uzna posiadanie w.w. referencji?

Czy dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych z zakresu dostosowania do obowiązujących przepisów p.pożarowych obiektu zamieszkania zbiorowego o wysokości budynku powyżej 25m, powierzchni użytkowej min. 6000m2 i kubaturze 25000m3 również musi być o wartości wymienionej w punkcie a) czy też zamówienia mogą być o dowolnej wartości?

Zamawiający w odpowiedzi informuje, że zmienia opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, określony w częśći VI pkt 1.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej:

- dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie docieplenia budynku/budynków o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każde zamówienie

- dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych z zakresu dostosowania do obowiązujących przepisów p.pożarowych obiektu zamieszkania zbiorowego o wysokości budynku powyżej 25 m, powierzchni użytkowej minimum 6 000 m2 i kubaturze 25 000 m3, przy czym

      - Przez dostosowanie do obowiązujących przepisów p.pożarowych należy rozumieć wykonanie:

        - systemu sygnalizacji pożarowej lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

        - systemu wentylacji pożarowej,

        - awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

        - przeciwpożarowej instalacji wodociągowej.

- Zamawiający nie wymaga wykazania w każdym zamówieniu wykonania wszystkich rodzajów robót dostosowujących. Wykonawca winien wykazać ich wykonanie łącznie we wszystkich zamówieniach.

- Wartość przynajmniej dwóch zamówień (rozumiana jako wartość robót dostosowujących do przepisów p.poż) winna wynosić co najmniej 1000 000,00 PLN brutto - każde zamówienie.

UWAGA : W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających wartości podane w walutach innych niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający jednocześnie informuje, że podtrzymuje swoje pierwotne wymogi co do wielkości obiektu (warunek opisany w lit. b), z uwagi na to, że remontowany obiekt DS. „SKRZAT”, którego wysokość wynosi 33 m, został zakwalifikowany jako budynek wysoki (powyżej 25 wysokości) i Zamawiający żąda wykazania wiedzy i doświadczenia w zakresie robót dotyczących tej kategorii budynków. Powyższa kwalifikacja wynika z § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Ponadto dla budynków należących do grupy wysokich wymagane są inne, wyższe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej niż dla budynków niskich i średniowysokich, co łączy się wyższym stopniem skomplikowaności rozwiązań – systemów p.pożarowych wymaganych dla budynków wysokich.

Ponadto Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia odnośnie robót objętych zadaniem: Remont Instalacji elektrycznej wewnętrznej na V i VI piętrze, na korytarzach od V do X piętra oraz klatkach schodowych w Domu Studenckim „SKRZAT” Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zakres zamówienia rozszerza się i obejmuje on wykonanie następujących robót:

- Demontaż istniejących opraw oświetleniowych w kuchniach na kondygnacjach od piętra 1 do piętra 10 (30 opraw oświetleniowych),

- Demontaż istniejących przewodów aluminiowych w kuchniach na kondygnacjach od piętra 1 do piętra 10,

- Zabudowa nowych opraw oświetleniowych w kuchniach na kondygnacjach od piętra 1 do piętra 10 (30 opraw oświetleniowych typu EVG 2x36W z kloszem pryzmatycznym),

- Ułożenie przewodów YDYpżo 3x1,5mm2 na korytach kablowych oraz w bruzdach pod tynkiem, z tablicy na korytarzu do opraw oświetleniowych w kuchniach na kondygnacjach od piętra 1 do piętra 10,

- Wymiana istniejących pojedynczych łączników oświetleniowych na podtynkowe pojedyncze łączniki oświetlenia o obciążalności styków min. 10A, łączniki montować w puszkach głębokich (lokalizacja w kuchniach na kondygnacjach od piętra 1 do piętra 10, 20 szt. Łączników).

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2012 o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek