Częstochowa, dn. 07.08.2012

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział 
w postępowaniu nr  KZ-371/94/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - remont Domu Studenta -SKRZAT- Akademii im. Jana Długosza W Częstochowie.

Nr postępowania KZ-371/94/12

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zwana dalej Zamawiającym informuje, iż wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania.

Poniżej podaję treść pytania oraz udzieloną odpowiedź:

Proszę o wyjaśnienie czy zmiany, które uwzględnia rys. 1 – Schemat instalacji wody p.poż są zakresem przetargu? Zmiany są wprowadzone tylko na schemacie, rzuty nie uwzględniają żądnych zmian.

Odpowiedź:

W wycenie instalacji wody p.poż należy uwzględnić projekt bez zmian alternatywnych podanych przez projektanta na schemacie. W załączniku (Rys. 1) zamieszczamy rysunek bez zmian, wg. którego należy wycenić przedmiotowy zakres robót objętych przetargiem.

Zamawiającym informuje, iż przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 10 sierpnia 2012r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi: 10 sierpnia 2012r. o godz. 09.30.  Miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z – ca KANCLERZA

Ds. Technicznych i Inwestycji

mgr inż. Maria Róg