Częstochowa, dnia 11.12.2013 r.

KZ-371/159/13

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. „TERMORENOWACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 36A”

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść złożonych zapytań specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

- Biorąc pod uwagę fakt, że istniejący budynek dydaktyczny nie spełnia wymogów                  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  w zakresie:

- bezpieczeństwa pożarowego ( niewydzielona i nieoddymiana klatka schodowa, drogi ewakuacyjne, szerokość biegów i podestów klatek schodowych, hydranty, szerokość otworów drzwiowych,

- wysokość pomieszczeń – pomieszczenia dydaktyczne powyżej 4 osób mniejsze niż 3m,

- wentylacja grawitacyjna niewystarczająca albo jej brak – nie spełnia wymogów normy wentylacyjnej,

zakres opracowania zostaje poszerzony o:

- dostosowanie budynku dydaktycznego do aktualnych wymogów przeciwpożarowych – jego przebudowie z wykonaniem ekspertyzy p.poż.  budowlanej w tym zakresie, uzgodnienie z Wojewódzkim Komendantem PSP                  i zaprojektowanie rozwiązań zamiennych,

- zaprojektowanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej da całego budynku dydaktycznego

- uzyskanie odstępstwa Sanepid-u na wysokość pomieszczeń.

- W związku z poszerzeniem zakresu zmianie ulega termin realizacji zamówienia. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę: 9 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 2

- Jaki jest termin pełnienia nadzoru autorskiego, proszę o podanie jaki termin realizacji inwestycji przewiduje Zamawiający?

- Proszę o szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

  - która część budynku dydaktycznego podlega termomodernizacji , czy tylko część B?

  - jaka jest powierzchnia użytkowa poszczególnych części : dydaktycznej , magazynowej, części garażowej, łącznika?

  - czy wymiana instalacji dotyczy wszystkich części budynku?

  - czy instalacja solarna, odgromowa dotyczy wszystkich części budynku dydaktycznego?

  - czy audyt energetyczny należy wykonać dla wszystkich części obiektu?

  - czy w ramach opracowania znajduje się również część magazynowa III kondygnacyjna, jeżeli tak to proszę o szczegółowe opisanie w jakim zakresie?

  - proszę o zaznaczenie na zał. nr 9 usytuowanie windy.

Odpowiedź Zamawiającego:

      - Termin realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego uzależniony jest od otrzymania dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; planuje się rozpoczęcie realizacji najwcześniej w II połowie 2015r z czasem trwania 2 lata.

      - Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

- termorenowacji podlegają wszystkie części obiektu, tzn. część dydaktyczna, część magazynowa ( magazyn książek ), garażowa i łącznik; obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r opublikowane w Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2013r, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; należy przyjąć stan obowiązujący od 1 stycznia 2021r.

- instalacja solarna, odgromowa dotyczy wszystkich części  budynku,

- audyt energetyczny należy wykonać dla wszystkich części budynku,

- pozostałe instalacje należy wymienić w budynku dydaktycznym V-cio kondygnacyjnym,

- powierzchnie użytkowe: część dydaktyczna = 3 620m² ; część magazynowa (magazyn książek) = 1 879,80m² ; część garażowa = 300,70m² ; łącznik = 37,28m²,

- projektowana winda zewnętrzna przystosowana dla niepełnosprawnych winna być usytuowana przy wejściu głównym budynku dydaktycznego V-cio kondygnacyjnego.

W związku z wprowadzoną zmianą SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.12.2013 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09: 30.

Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta w postępowaniu na:

Wykonanie dokumentacji projektowej. Postępowanie nr KZ-371/159/13

Nie otwierać przed 30.12.2013 r. godziną 09:30