Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 492006-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Termorenowacja budynku dydaktycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 36A. Zakres przedmiotowy zamawianej...
Termin składania ofert: 2013-12-12

Numer ogłoszenia: 268993 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 492006 - 2013 data 29.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3784100, fax. 034 3784202.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

- W ogłoszeniu jest: termin wykonania: okres w miesiącach 6.

- W ogłoszeniu powinno być: termin wykonania: okres w miesiącach 9.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

- W ogłoszeniu jest: 20.12.2013 godzina 09:00.

- W ogłoszeniu powinno być: 30.12.2013 godzina 09:00.

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4..

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termorenowacji podlegają wszystkie części obiektu, tzn. część dydaktyczna, część magazynowa ( magazyn książek ), garażowa i łącznik; obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r opublikowane w Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2013r, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; należy przyjąć stan obowiązujący od 1 stycznia 2021r. Instalacja solarna, odgromowa dotyczy wszystkich części budynku; Audyt energetyczny należy wykonać dla wszystkich części budynku; Pozostałe instalacje należy wymienić w budynku dydaktycznym V-cio kondygnacyjnym. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że istniejący budynek dydaktyczny nie spełnia wymogów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie : - bezpieczeństwa pożarowego ( niewydzielona i nieoddymiana klatka schodowa, drogi ewakuacyjne, szerokość biegów i podestów klatek schodowych, hydranty, szerokość otworów drzwiowych, - wysokość pomieszczeń: pomieszczenia dydaktyczne powyżej 4 osób mniejsze niż 3m, - wentylacja grawitacyjna niewystarczająca albo jej brak - nie spełnia wymogów normy wentylacyjnej; zakres opracowania zostaje poszerzony o: - dostosowanie budynku dydaktycznego do aktualnych wymogów przeciwpożarowych - jego przebudowie z wykonaniem ekspertyzy p.poż. budowlanej w tym zakresie, uzgodnienie z Wojewódzkim Komendantem PSP i zaprojektowanie rozwiązań zamiennych, zaprojektowanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej da całego budynku dydaktycznego, uzyskanie odstępstwa Sanepid-u na wysokość pomieszczeń.