Częstochowa, dnia 18.12.2013 r.

KZ-371/159/13

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. „TERMORENOWACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 36A”

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść złożonych zapytań specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.

W związku z projektowaniem w budynku dydaktycznym wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej prosimy o informacje:

- Ilu studentów oraz pracowników naukowych przebywa w budynku w czasie zajęć dydaktycznych ?

- Z uwagi na projektowanie central wentylacyjnych na dachu budynku prosimy o informacje czy zamawiający postuluje:

a) centrale wentylacyjne na dachu jako instalacje zewnętrzne

b) centrale wentylacyjne w pomieszczeniu wentylatorowni nadbudowanej na dachu budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Maksymalnie w budynku dydaktycznym może przebywać ok. 1000 studentów + 80 pracowników dydaktycznych.

- Przyjmowane  w projekcie rozwiązania muszą być zgodne z warunkami technicznymi budynku, przepisami prawa budowlanego oraz z polskimi normami. Ponadto prace projektowe winny być prowadzone zgodnie z warunkami realizacji określonymi w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ (§ 4 ust. 1, 2).