**OPIS TECHNICZNY**

1. **PODSTAWA OPRACOWANIA**

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

1. **PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWANIA**

Remont zawiera wykonanie prac remontowych w budynku dydaktyczno - biurowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 w sanitariatach na parterze budynku D .

1. Podstawowe parametry techniczne

**Kubatura budynku: 32.483,00 m3 , powierzchnia zabudowy 2.697,35 m2**

**Liczba kondygnacji : Budynek A – 2 kondygnacje**

**Budynek B - 2 kondygnacje**

**Budynek C – 8 kondygnacji**

**Budynek D – 5 kondygnacji**

1. **STAN ISTNIEJĄCY**

**Sanitariat męski – 2,45x5,65 m H- 2,57 m**

Sanitariaty są : ściany w płytkach ceramicznych ,podłogi w płytkach antypoślizgowych zniszczonych . Sufity w karton – gipsie pomalowane farbą emulsyjną . Instalacja wodna wykonana z rur ocynkowanych , kanalizacyjna z rur żeliwnych . Stolarka drzwiowa drewniana zniszczona .

1. **STAN PROJEKTOWANY**

Dokonać wymiany rur wodnych ocynkowanych ,na nowe rury w izolacji termicznej. Wymiana białego montażu całkowita tzn. umywalki, pisuary , kabiny, sedesy, baterie, spłuczki wg rysunku nr 2. Wymienić płytki ścienne na płytki 30x60 cm. Wymienić płytki podłogowe na gressowe antypoślizgowe. Wymiana stolarki drzwiowej , drzwi wejściowe na 900x2050 mm. Zamontowanie na ścianach luster licowanych z płytkami . Wymiana instalacji elektrycznej : wymiana gniazd wtykowych ,wyłączników ,opraw , przewodów . Wymiana wentylatorów wyciągowych 1 F fi 150 .