Częstochowa, dnia 03.11.2015 r.

KZ-371/78/15

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

PRZEBUDOWA AULI WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

Jaka ilość okładzin akustycznych ścian i sufitów jest poprawna:

- wg przedmiaru jest – 1011,63 m2

- wg dokumentacji jest – 1150,00 m2

Odpowiedź:

Przedmiar przekazany przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o własny przedmiar na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem charakteru wynagrodzenia ryczałtowego.

Zamawiający jednocześnie modyfikuje – zmienia zakres przedmiotu zamówienia:

Z uwagi na aktualizację  warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku dydaktycznym AJD przy ul. Waszyngtona 4/8 rezygnuje się z windy przyschodowej dla niepełnosprawnych, mającej być zastosowaną dla pokonania biegów latki schodowej z parteru na I piętro w holu przy auli Wydziału Pedagogicznego.

Rezygnacja dotyczy zarówno podnośnika gąsiennicowego, o którym mowa w projekcie architektoniczno-budowlanym, jak i windy przyschodowej dla niepełnosprawnych, o której mowa w „Modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do dokumentacji projektowej”.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu  09.11.2015r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie/opakowaniu. Koperta opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Zamawiającego:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32, 42-200 Częstochowa

oraz oznaczone w następujacy sposób:

Oferta w postępowaniu nr KZ-371/78/15.

- Nie otwierać przed dniem: 09.11.2015 r. godziną 09:30

- Na kopercie/opakowaniu oferty oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek