Częstochowa, dnia 19.04.2016 r.

Postępowanie nr KZ-371/26/16

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA FANTOMÓW, MODELI ANATOMICZNYCH I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający – Akademia im Jana Długosza przekazuje w załączeniu obowiązujący opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniające zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wprowadzone przez zamawiającego oraz wynikające z poniższych odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1:

Dotyczy załącznik nr 6  do SIWZ - nr   5 Fantom do  resuscytacji krążeniowo-oddechowej ALS postać  dorosła:

- Czy nie  doszło do omyłki pisarskiej  w  opisie   produktu  , czy  Zamawiający miał  na  myśli   możliwość częściowego  badania ABC – zamiast  ABS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak – powinno być badanie ABC. Zamawiający poprawia ABS na ABC.

Pytanie 2:

Dotyczy załącznik nr 6  do SIWZ  pozycja nr  37-  Tułów  o wymiennej płci  z otwartymi plecami – 27  części :

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie za zasadzie równoważności  tułów o wymiennej płci z otwartymi plecami 28-częściowy o następujących cechach:

Naturalnej wielkości model składający się z 28 części, w realistyczny sposób szczegółowo przedstawiający większość głównych organów. Głowa podzielona na dwie połowy, przedstawiająca połowę ludzkiego mózgu. Szyja rozcięta z przodu, eksponuje podskórne struktury mięśniowe, nerwowe, naczyniowe i gruczołowe. Klatka piersiowa i brzuch są odsłonięte, umożliwiając zapoznanie się z wnętrzem człowieka. Dodatkowo, aby przedstawić strukturę mięśniową na plecach oraz budowę kręgosłupa, model posiada otwarte plecy. Model posiada wymienne organy płciowe żeńskie i męskie. Model zamontowany jest na podstawie.

Lista odłączanych części (niektóre organy składają się z kilku elementów):

- 6-częściowa głowa – jej przekrój przedstawia połączenie otworu nosowego i jamy ustnej z gardłem. Częściowo odkryta czaszka przedstawia struktury mózgu (4-części) wraz z naczyniami. Gałka oczna wraz z nerwami, więzadłami i nerwem wzrokowym może być odłączona;

- powięź klatki piersiowej żeńskiej z mięśniami, żebrami, gruczołem sutkowym oraz brodawką sutkową;

- siódmy krąg;

- dwa płuca;

- 2-częściowe serce;

- 2-częściowy żołądek;

- wątroba z pęcherzykiem żółciowym;

- 4-częściowy fragment jelit – jelito cienkie, jelito grube z trzustką, okrężnicą, wyrostkiem robaczkowym;

- połowa nerki;

- 3-częściowy układ rozrodczy żeński wraz z embrionem;

- 4-częściowy układ rozrodczy męski

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wydzieli  pozycje od  nr  1  do  nr 18 oraz  pozycję  37  oraz utworzy osoby pakiet                dla  sprzętu  edukacyjnego  umożliwi to złożenie  ofert  większej liczbie  wykonawców   oraz zapewni Zamawiającemu konkurencyjność  cen.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie zadania na dwa pomniejsze w sposób taki, aby:

Zadanie 1 dotyczyło przedmiotu zamówienia wymienionego w pozycjach od 1 do 18;

Zadanie 2 dotyczyło przedmiotu zamówienia wymienionego w pozycjach od 19 do 37;

Pytanie 5:

Mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 22, co umożliwi złożenie korzystnej cenowo oferty

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 1-18. Firmy zajmujące się sprzedażą fantomów nie handlują pozostałymi urządzeniami. Z tego powodu ogranicza to konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 3, 4, 5, 6:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części – zadania:

ZADANIE NR 1: DOSTAWA FANTOMÓW I MODELI ANATOMICZNYCH

W zakres zadania nr 1 wchodzą pozycje: 1-18  i  pozycja 37 załącznika nr 6 do SIWZ

ZADANIE NR 2: DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

W zakres zadania nr 3 wchodzą pozycje 19 – 36 załącznika nr 6 do SIWZ.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadanie/zadania. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie z zastosowaniem kryteriów określonych w rozdziale 4 SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca realizując zamówienie w ramach pozycji 1 i 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia dostarczył jedno urządzenie (Fantom osoby dorosłej do pielęgnacji wersja ze stomią i modułem do badań fizykalnych) spełniające następujące warunki techniczne:

Dokładny anatomicznie fantom dorosłej kobiety z kończynami i realistycznymi połączeniami stawowymi z głową z anatomicznymi punktami orientacyjnymi (tchawicą, przełykiem, symulowanymi płucami i żołądkiem); Fantom wykonany z wysokiej jakości materiału wodoodpornego (bez szwów). Powierzchnia gładka nieprzepuszczalna dla wody, olei, mazideł. Fantom z systemem zachowujących szczelność wewnętrznych zbiorników (żołądek, pęcherz moczowy, okrężnica); Fantom sterowany za pomocą symulatora czynności życiowych z bezprzewodowym tabletem połączonym w technologii WiFi;

Czynności możliwe do wykonania na fantomie:

- płukania oczu i uszu;

- podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, włącznie z tamponowaniem nosa;

- pielęgnacja jamy ustnej i protez zębowych;

- wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych;

- wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej;

- pielęgnacji tracheotomii i odsysania; - podawania tlenu;

- płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik;

- wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacja;

- pielęgnacja cewnika wkłucia podobojczykowego;

- pielęgnacja różnych stomii (kolostomie, ileostomie i przetoka nadłonowa (możliwe stosowanie zestawów do irygacji kolostomii oraz stałych worków kolostomijnych jedno- i dwuczęściowych);

- pielęgnacja miejsca po odbarczeniu odmy i utrzymania miejsc po ranach operacyjnych;

- wstrzyknięcia domięśniowych w mięsień naramienny, grzbietowo-pośladkowy i mięsień obszerny boczny;

- wkłucia dożylne i pielęgnacja miejsca wkłucia (dół łokciowy, grzbiet dłoni, żyły: środkowa, odłokciowa i odpromieniowa);

- cewnikowanie pęcherza moczowego (genitalia damskie i męskie) z zachowaniem realistycznego ciśnienia zwrotnego płynu;

- procedury lewatywy wykonywane z zastosowaniem płynu do realistycznego zwrotu;

- irygacja pochwy i pobieranie wymazu;

Nabieranie umiejętności z zakresu kardiologii:

- wykonanie 3-4 odprowadzeniowego EKG;

- obszerna biblioteka rytmów EKG z możliwością ich modyfikacji;

- pomiar tętna na tętnicy promieniowej i szyjnej (tętno zsynchronizowane z EKG, regulowaną siłą tętna);

- pomiar ciśnienia z zachowaniem realistycznych faz Korotkowa;

Badania fizykalne:

- Tony serca zsynchronizowane z EKG;

- Możliwość osłuchiwania różnych szmerów płuc zsynchronizowanych z oddechem (0-60 oddechów/min);

- Indywidualny dobór szmerów płuc dla każdego z płuc;

- Dźwięki jelit – prawidłowe i nieprawidłowe;

- Dźwięki głosowe (np.: kaszel, krzyk, wymioty);

- Dźwięki głosowe generowane przez użytkownika;

- Możliwość regulacji głośności odsłuchów;

Uzasadnienie – takie połączenie pozycji umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowanie. Umożliwi również Wykonawcy zaproponowanie fantomu osoby dorosłej do pielęgnacji, a zarazem fantomu do badań fizykalnych wysokiej wierności, którego użytkowanie zwiększy realizm nauki i ćwiczeń procedur medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie  dopuszcza zaoferowania jednego fantomu.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować fantom osoby dorosłej do pielęgnacji – opcja ze stomią spełniający przynajmniej wymagania określone przez Zamawiającego w opisie pozycji 1 załącznika nr 6 do SIWZ oraz fantom do badań fizykalnych – korpus osoby dorosłej spełniający przynajmniej wymagania określone przez Zamawiającego w opisie pozycji 2 załącznika nr 6 do SIWZ

Pytanie 8:

Pozycja nr 3. Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej posiadający następujące cechy:

Dokładny anatomicznie fantom noworodka do czynności pielęgnacyjnych. Realistyczny fantom obupłciowy (wymienne genitalia);

Cechy i możliwości treningowe:

- organy wewnętrzne (serce, płuca, pakiet jelitowy, żołądek i pęcherz moczowy);

- zdejmowalną pokrywę brzucha;  - uszy do pielęgnacji;

- głowa, ramiona i nóżki ruchome;

- zakładanie i kontrolę kaniuli dotchawicznej;

- cewnikowanie dziewczynki i chłopca;

- dokonywanie wlewów; - iniekcje domięśniowe i podskórne;

- wprowadzanie sondy przez usta i nos;

- palpacyjnie wyczuwalne ciemiączko i jądra u chłopca;

- Wzrost 52 cm, waga 3.0 kg;

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania i zmniejszenie ceny zamówienia przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9:

pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej posiadający następujące cechy:

Fantom pielęgnacyjny odzwierciedlający niemowlę w wieku 3-4 miesiące przeznaczony do przeprowadzania różnych czynności związanych z pielęgnacją niemowlęcia; Fantom służy do praktycznej nauki opieki nad dzieckiem . Pozwalają na trening takich czynności jak ubieranie i rozbieranie niemowlęcia, mycie, zmiana pieluszki i innych podstawowych czynności. Fantom dziewczynki i chłopca.

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania i zmniejszenie ceny zamówienia przy zachowaniu zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10:

Pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ALS osoby dorosłej posiadający następujące cechy:

Fantom do nauki zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej ALS osoby dorosłej.

Właściwości fantomu:

- głowa z drogami oddechowymi do nauki i treningu przyrządowego i bezprzyrządowego udrożniania dróg oddechowych;

- zestaw wymiennych źrenic (normalne, zwężone, rozszerzone);

- realistycznie wymodelowana chrząstka pierścieniowata krtani zamocowana do dróg oddechowych, pod skórą twarzy umożliwiająca ćwiczenie techniki rękoczynu Sellica;

- realistyczna anatomia torsu manekina umożliwiająca prawidłowe wykonywanie zewnętrznych uciśnięć klatki piersiowej;

- realistycznie unoszące się powłoki brzuszne przy przewentylowaniu żołądka;

- ramię do nauki wkłuć dożylnych i podawania leków z wymienną sztuczną skórą i systemem żył;

- wkłucia dostępne w dole łokciowym, grzbiecie dłoni, (żyły: środkowa, odłokciowa i odpromieniowa);

- możliwość wykonania pełnej defibrylacji defibrylatorami manualnymi i AED;

- użycie realistycznych wartości energii defibrylacji od 1 do 360J;

- wykonanie 3-4 odprowadzeniowego EKG; obszerna biblioteka rytmów EKG z możliwością ich modyfikacji;

- tętno szyjne generowane automatycznie w korelacji z wybranym rytmem EKG;

- możliwość rozbudowy fantomu o zestaw kończyn urazowych;

- Fantom sterowany za pomocą symulatora czynności życiowych z bezprzewodowym tabletem połączonym w technologii WiFi;

Pomiar jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

- informacja o poprawnym miejscu ułożenia rąk;

- informacja o prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej;

- informacja o prawidłowej relaksacji klatki piersiowej;

- informacja o tempie ucisków klatki piersiowej;

- informacja o prawidłowej objętości wentylacji;

- informacja o przewentylowaniu żołądka;

- możliwość szczegółowej analizy, archiwizacji i wydruku wyników.

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania i zmniejszenie ceny zamówienia przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. Dopuszczenie do postępowania fantomu o ww. cechach umożliwi Wykonawcy zaproponowanie sprzętu spełniającego wymagania kursów ALS, KPP i Kursu doskonalenia Ratowników Medycznych (120 pkt.) co znacznie rozwinie możliwości edukacyjne Zamawiającego w dziedzinie szkoleń medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11:

Pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom dziecka do resuscytacji posiadający następujące cechy:

Fantom dziecka (5-7 lat) pełna postać do nauki i treningu podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Właściwości fantomu:

- poprawna anatomicznie budowa umożliwiająca lokalizację prawidłowego miejsca uciśnięć klatki piersiowej; - symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy / wysunięcie ruchomej żuchwy);

- unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu;

- symulowane tętno szyjne;

- szybkie w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe;

Pomiar jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

- prawidłową ilość wdmuchiwanego powietrza;

- prawidłowe tempo wdmuchnięć;

- prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej;

- prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz znaczne zmniejszenie ceny zamówienia przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12

Pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom noworodka do resuscytacji posiadający następujące cechy:

Fantom do nauki resuscytacji noworodków w pierwszych minutach życia. Fantom pozwala na doskonalenie umiejętności wykonania resuscytacji z uwzględnieniem specyfiki anatomii nowonarodzonego dziecka.

Właściwości fantomu:

- fantom odzwierciedla donoszonego, urodzonego w 40 tygodniu ciąży noworodka, który wymiarowo odpowiada rozwojowi 50 centyla, 3,5 kg, 55 cm długości;

- drogi oddechowe do nauki ich udrażniania przy zastosowaniu wszystkie technik przyrządowych z intubacją włącznie;

- klatka piersiowa fantomu umożliwia odbarczenia odmy opłucnowej poprzez wykonanie nakłucia;

- pępowina z możliwością ręcznej symulacji tętna, cewnikowania, podwiązywania lub odcięcia;

- kończyny dolne przystosowane do wykonania wkłucia doszpikowego;

Czynności możliwe do wykonania na fantomie:

- odsysanie jamy ustnej i nosowej (zespół aspiracji smółki);

- karmienie przez zgłębnik;

- płukanie żołądka;

- cewnikowanie pępowiny; -

wentylacja resuscytatorem i uciskania klatki piersiowej;

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13:

Pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej z możliwością kaniulacji naczyń obwodowych o następujących cechach:

Fantom niemowlęcia z realistycznymi stawami umożliwiającymi rzeczywisty ruch kończyn z możliwością pomiaru długości i wagi niemowlęcia oraz przeprowadzania badania lekarskiego i czynności pielęgniarskich. Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przełykiem połączona z symulowanymi płucami. Wyminne genitalia męskie i żeńskie.

Czynności możliwe do wykonania na fantomie:

- ruchome ramię do wkłuć (w żyły zgięcia łokciowego i żyły grzbietowe ręki) pozwalające na terapię obwodową i pielęgnację miejsc nakłuć;

- ruchoma lewa noga z możliwością wkłuć w okolice przyśrodkowe, boczne i z możliwością nakłucia pięty

- ruchoma prawa noga z możliwością wykonywania procedur śródkostnych dzięki uwydatnieniu guzowatości kości piszczelowej i kostki przyśrodkowej oraz możliwością wstrzyknięć w piętę połączoną ze zbiornikiem w kości;

- higieny uszu, oczu, nosa i ust;

- wkładania cewników i odsysania gardła przez usta  i nos;

- zakładania, zabezpieczania i pielęgnacji rurek tracheotomijnych;

- pielęgnacji / odsysania tracheotomii;

- podawania tlenu;

- wprowadzania / pielęgnacji zgłębnika nosowo- żołądkowego, podawania leków, odżywiania przez zgłębnik  i płukania żołądka;

- możliwość pielęgnacji przetok żołądkowych łącznie z karmieniem i ilostomią;

- stosowanie procedur urologicznych (pielęgnacja krocza, cewnikowanie, zakładanie zbiornika na mocz);

- czynności pielęgnacyjne rektalne z możliwością zakładania czopków;

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14:

Pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom ramienia do nauki wstrzyknięć dożylnych o następujących cechach:

Wielożyłowy model ramienia dorosłej osoby do nauki wenepunkcji.

Model umożliwia:

- dzięki odwzorowanym elementom anatomicznym lokalizację prawidłowego miejsca nakłucia;

- nakłucie i podanie leku lub pobór sztucznej krwi;

- wkłucia dożylne i pielęgnacja miejsca wkłucia (dół łokciowy, grzbiet dłoni, żyły: środkowa, odłokciowa i odpromieniowa);

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 10 ramienia do nauki iniekcji podskórnych, domięśniowych, śródręcznych i dożylnych, spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 15:

Pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom ramienia do nauki wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych o następujących cechach:

Fantom - górna część ciała osoby dorosłej. Jedna ze stron fantomu w wersji demonstracyjnej o przeźroczystych powłokach skórnych ukazuje strukturę naczyń krwionośnych, mięśni, kości i układu nerwowego. Druga strona do praktycznego treningu iniekcji domięśniowych lub podskórnych. Fantom posiada możliwość kontroli prawidłowego/nieprawidłowego miejsca iniekcji.

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  ramienia do nauki wstrzyknięć dożylnych, spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16:

Pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom do nauki cewnikowania – żeński o następujących cechach:

Fantom naturalnej wielkości miednicy osoby dorosłej z żeńskimi genitaliami do nauki wykonywania cewnikowanikowania pęcherza moczowego, iniekcji domięśniowych i pielęgnacji urologicznej.

Właściwości modelu:

- genitalia żeńskie z zaworami i zbiornikiem do procedur opieki urologicznej nad pacjentem;

- pielęgnacja okolic krocza;

- leczenie dopochwowe;

- możliwość wprowadzania cewników założonych na stałe, ich pielęgnacja, płukanie i ich usuwanie;

- operacyjna płyta brzuszna z wymiennymi stomiami symulująca cystostomię i odprowadzanie boczne moczu;

- możliwość obustronnych wstrzyknięć domięśniowych w mięsieńgrzbietowo – pośladkowy i mięsień obszerny boczny;

- możliwość ćwiczenia procedury lewatywy do naturalnego zwrotu;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 17:

Pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Fantom do nauki cewnikowania – męski o następujących cechach:

Fantom naturalnej wielkości miednicy osoby dorosłej z męskimi genitaliami do nauki wykonywania cewnikowanikowania pęcherza moczowego, iniekcji domięśniowych i pielęgnacji urologicznej.

Właściwości modelu:

- genitalia męskie z zaworami i zbiornikiem do procedur opieki urologicznej nad pacjentem;

- pielęgnacja okolic krocza;

- możliwość wprowadzania cewników założonych na stałe, ich pielęgnacja, płukanie i ich usuwanie;

- operacyjna płyta brzuszna z wymiennymi stomiami symulująca cystostomię i odprowadzanie boczne moczu;

- możliwość obustronnych wstrzyknięć domięśniowych w mięsieńgrzbietowo – pośladkowy i mięsień obszerny boczny;

- możliwość ćwiczenia procedury lewatywy do naturalnego zwrotu;

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fantomu  spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18:

Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw do pozoracji urazów o następujących cechach:

Zestaw ran pozoracyjnych, mocowanych do skóry przy pomocy specjalnego kleju łatwego do usunięcia po zakończeniu ćwiczeń. Rany umieszczono na pięciu paletach tematycznych:

Paleta nr 1 „złamania i urazy szczególne”: zamknięte złamanie żuchwy, zamknięte złamanie oczodołu  z krwiakiem, otwarte złamanie kości nosowych, otwarte złamanie żeber, rana cięta ściany brzucha  z wysunięciem jelita cienkiego, rana oczodołu z rozerwaniem oka.

Paleta nr 2 „złamania, skaleczenia i pogryzienia”: otwarte złamanie kości strzałkowej, otwarte złamanie kości ramiennej, ugryzienie przez psa, rana cięta wskutek skaleczenia szkłem, rana cięta zadana dużym kawałkiem metalu, ukąszenie przez węża, rana cięta.

Paleta nr 3 „złamania i urazy”: załamanie zamknięte kości strzałkowej, złamanie zamknięte kości promieniowej, złamanie otwarte palców dłoni, rana tłuczona łożyska paznokcia, złamanie otwarte palców stopy połączone ze stłuczeniem, odmrożenie palców stopy.

Paleta nr 4 „oparzenia i krwotoki”: oparzenie trzeciego stopnia (zwęglenie tkanki), oparzenie drugiego stopnia z pęcherzykami, oparzenie pierwszego stopnia.

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 19

Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności model piersi do nauki samobadania o następujących cechach:

Model trzech piersi kobiety umieszczone na podstawie do nauki badania palpacyjnego.

Cechy modelu:

- 2 piersi ze zmianami, 1 dla porównania bez zmian;

- model wykonany z wysokiej jakości silikonu odzwierciedlającego strukturę i właściwości naturalnej skóry;

- model przedstawia nowotwory łagodne i złośliwe w różnych stadiach rozwoju;

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz znaczne zmniejszenie ceny zamówienia przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania modelu spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 20:

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności model zmian odleżynowych o następujących cechach:

Model pośladków osoby dorosłej pokazuje do prezentacji odleżyn I, II i III stopnia. Konstrukcja modelu pozwala na ćwiczenia z zakresu oczyszczania, dezynfekcji i bandażowania.

Uzasadnienie – takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu i zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania modelu spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr amerykańskiego producenta 
z opatentowaną technologią ekstrakcji sygnału gwarantująca pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji o następujących parametrach:

- Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy 
z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Masimo.

- Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%,

- Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 7 godzin pracy

- Waga poniżej 1 kg

- Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia

- Zakres pomiaru saturacji 1-100%

- Dokładność pomiaru saturacji w zakresie

70% - 100% +/- 3 cyfry

60% - 80% +/- 4 cyfry.

- Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę

- Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm

- Ciągły tryb monitorowania parametrów

- Wyświetlacz typu LED , z możliwością regulacji kontrastu wyświetlacza

- Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony

- Posiadający wskaźnik wyciszenia alarmów

- 72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz opcją wydruku na zewnętrznej drukarce.

- Szeregowe wyjście cyfrowe RS-232, funkcja przywołania pielęgniarki

- Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu

- Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji

- Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora

- Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika

- Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora

- Możliwość regulacji głośności alarmu

- Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu

- Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

- Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru

- Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

- Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

- Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urządzenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby

- Funkcja SLEEP MODE-zapisuje stan pacjenta bez wzbudzania alarmów w trakcie nocy.

Poniżej proponowane urządzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 6 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z rozdziałem 2 pkt  3  SIWZ określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie produktu posiadającego dodatkowe funkcjonalności/parametry/cechy obok tych wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 7 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z §5 ust. 1 liczone były od wartości sprzętu niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

W razie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto sprzętu niedostarczonego w terminie, za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie nastąpiło na skutek działań Zamawiającego.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §5 ust. 2 do 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 3 na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie brzmienia §5 ust. 3 w sposób przedstawiony w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Oczywiście obciążenie Wykonawcy karą umowną będzie skutkowało wystawieniem przez Zamawiającego noty księgowej.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca usuną z Formularza Ofertowego pakiety, na które nie składa oferty, co pozwoli zmniejszyć objętość oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca usunął z Formularza Ofertowego pakiet – zadanie, na który nie składa oferty, oczywiście przy zachowaniu zakresu zadań (pakietów) wydzielonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie 3-6.

Pytanie 27

Dotyczy załącznik nr 6  do SIWZ  pozycja nr   11-

Czy  nie  doszło do  omyłki pisarskiej  w  nazwie  pozycji nr 11 – czy  zamawiający  miał na  myśli  symulator  wstrzyknięć  śródskórnych , zamiast symulator wstrzyknięć podskórnych? Z opisu produktu wynika ,iż  Zamawiający wymaga zaoferowania  symulatora  przeznaczonego do  ćwiczeń wstrzyknięć  śródskórnych

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Powinno być Symulator wstrzyknięć śródskórnych

Pytanie 28

Dotyczy załącznik  nr 6 do SIWZ  pozycja nr 13 .

Czy  nie  doszło do  omyłki pisarskiej  w  nazwie  pozycji nr 13 – czy zamawiający miał na myśli  fantom ramienia  do nauki  wkłuć dożylnych , zamiast  fantomu  ramienia  do nauki wstrzyknięć  podskórnych i  domięśniowych. Z opisu  produktu wynika , iż  Zamawiający wymaga  zaoferowania modelu kończyny przeznaczonego do  nauki wkłuć  dożylnych .

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Powinno być Fantom ramienia do nauki wstrzyknięć dożylnych

Pytanie 29

Pozycja 4 Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej - dziewczynka

Z czynności możliwych do wykonania opisano:

- pomiar ciśnienia - czy chodzi o fizyczny i rzeczywisty pomiar ciśnienia na fantomie metodą korotkowa lub inną ? ponieważ jest funkcja zaawansowanych fantomów a w skutek czego cena jest znacznie wyższa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla funkcjonalność – pomiar ciśnienia

- stabilizowanie pozycji ciała podczas pobierania krwi do badania, punkcja kręgosłupa, lędźwiowa.

Czy chodzi o stabilizowanie ciała do punkcji kręgosłupa i lędźwiowej , czy możliwość wykonania punkcji kręgosłupa i lędźwiowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Chodzi o stabilizowanie ciała do punkcji kręgosłupa i lędźwiowej (bez punkcji)

Pozycja 5 Fantom do ALS

- częściowe badanie ABS - czy to poprawny skrót  i jeśli tak to czego dotyczy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Powinno być: badanie częściowe ABC

Pytanie 30

Pozycja 6 Fantom dziecka do resuscytacji

- Dostęp śródkostny - czy konieczny jest we wkłuciu doszpikowym układ pod ciśnieniem pozwalający aspirować płyn, ponieważ wartość dydaktyczna tej cechy nie jest wysoka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, jest konieczny.

Czy jednostka EKG musi być zewnętrzna, nasze urządzenie jest zintegrowane i symulator ekg jest w fantomie co jest niewątpliwą zaletą urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Jednocześnie termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fantomów, modeli anatomicznych, urządzeń medycznych dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego zostaje zmieniony i upływa w dniu 22.04.2016 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Opakowanie oferty powinno mieć oznaczenie:

„Oferta na dostawę fantomów, modeli anatomicznych oraz urządzeń medycznych. Postępowanie nr KZ-371/26/16. Nie otwierać przed 22.04.2016 r. godzina 09:30”

Ofertę należy złożyć z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w SIWZ, odpowiedzi na zapytania  oraz z zastosowaniem obowiązujących - zaktualizowanych załączników.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek