Załącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa | Opis |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 – FANTOMY I MODELE ANATOMICZNE |  |  |  |  |
| 1. | Fantom osoby dorosłej do pielęgnacji - opcja ze stomią | Fantom mężczyzny/kobiety - posiada (wymienne organy płciowe). Połączenia stawów mają pozwalać na anatomiczne ruchy. Powierzchnia gładka i nieprzepuszczalna dla wody, olei, mazideł. Czynności możliwe do wykonania na fantomie: - irygacja pochwy i pobieranie wymazu - peruka pozwalająca na pielęgnację włosów, mycie, układanie - iniekcje domięśniowe i podskórne – lewe ramię - iniekcje domięśniowe - pośladek - możliwość wykonywania płukania stomii (połączone z systemem zbiorników) - pielęgnacja/irygacja stomii - wymienne narządy płciowe męskie/żeńskie (możliwość cewnikowania) - otwory oczne, nosowe, tracheostomia; umożliwiające podawanie leków, usuwanie ciał obcych, odsysanie etc. - wyjmowanie szczęki - bandażowanie palców rąk i nóg, palce tak, jak u człowieka są rozdzielone - oczy w oczodołach umożliwiające podawanie leków, usuwanie ciał obcych, irygację - przetoka nadłonowa – pielęgnacja, drenaż - posiada zbiorniki wewnętrzne - 24m-ce gwarancji |  | 1 |
| 2. | Fantom do badań fizykalnych – korpus osoby dorosłej | Symulator ma pozwalać na osłuchiwanie różnych dźwięków serca i płuc na manekinie, posiadającym 6 miejsc, w których słychać tony serca; 5 lokalizacji osłuchiwania płuc z przodu, oraz 10 miejsc ze słyszalnymi dźwiękami płuc z tyłu oraz 2 w linii środkowo pachowej. TONY SERCA: 1 praca serca prawidłowa 2 cofanie się krwi do serca przy niedomykalności zastawki aorty 3 stenoza płucna 4 stenoza mitralna 5 holosystoliczny 6 midsystoliczny 7 S3 Galop 8 S4 Galop 9 systolic click 10 defekt/ uszkodzenie przegrody przedsionkowej 11 PDA 12 VSD SZMERY PŁUC: 1 Normalny płucny 2 Normalny pęcherzykowy 3 Świsty 4 Świsty jednostronne 5 Delikatne trzeszczenia 6 Szorstkie trzeszczenia 7 Ronchii 8 Szorstki wysoki świst oddechowy (stridor) 9 Jamisty 10 Oskrzelowo-pęcherzykowy 11 Oskrzelowy 12 Obrzęk płuc 13 Infant 14 Tarcie 15 Egofonia 16 Pektorylokwia 24m-ce gwarancji |  | 1 |
| 3. | Fantom noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej | Fantom noworodka. Fantom wykonany z wodoodpornego tworzywa. Fantom ma posiadać: -wyczuwalne przednie i tylne ciemiączko, szew wieńcowy i strzałkowy - nieruchomą głowę - giętkie uszy - otwór ustny prowadzący do żołądka ( dł. 15cm ) -otwór nosowy prowadzący z nozdrzy do krtani ( dł. 5cm ) - ręce i nogi, które mogą być swobodnie układane w wielu pozycjach - kikut pępowiny, który może być swobodnie odłączany - moszna z jądrem - przewód odbytniczy o długości 5cm Czynności możliwe do wykonania na fantomie: - procedury związane z odprowadzaniem moczu do worka - kąpanie - obserwacja oraz pomiar części ciała (główka, pępek, jądra, itd.) - nieskomplikowane ćwiczenia fizyczne - używanie pieluszki - irygacja jelit - postępowanie z kikutem pępowinowym oraz obserwacja pępka po odpadnięciu - odsysanie: nos, żołądek, otwór ustny torba transportowa 12m-cy gwarancji |  | 1 |
| 4. | Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej – dziewczynka | Fantom pielęgnacyjny odzwierciedlający niemowlę w wieku 6-8 miesięcy przeznaczony do przeprowadzania różnych czynności związanych z pielęgnacją niemowlęcia; wykonany z tworzywa wyglądem zbliżonego do skóry. Czynności możliwe do wykonania: - przenoszenie niemowlęcia - zmiana pieluszki oraz ubrania - opieka nad dzieckiem, które stale zmienia pozycję w łóżeczku podczas snu - karmienie ( przez butelkę ) - karmienie piersią - poklepywanie po pleckach - kąpanie oraz mycie włosów - ogólna obserweacja ciała - nauka wykonywania pomiaru temperatury - karmienie przez zgłębnik - odsysanie: nos, usta - stabilizowanie pozycji ciała podczas pobierania krwi do badania punkcja kręgosłupa i lędźwiowa - musi posiadać zbiorniki wewnętrzne 12m-cy gwarancji |  | 1 |
| 5. | Fantom do resustytacji krążeniowo-oddechowej ALS postać dorosła | Fantom dorosłego mężczyzny odznaczający się realna budową anatomiczną, z możliwością prowadzenia zabiegów resuscytacyjnych. Posiada: - wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne, - w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę, - możliwość symulowania obrzęku języka oraz skurczu krtani - wypadające zęby w trakcie złego wprowadzania latyngoskopu - ruchome główne stawy - wyczuwalne tętno obustronnie na tętnicach: szyjnej, ramieniowej, promieniowej, udowej, podkolanowej i grzbietowej stopy/ możliwość regulacji tętna z podziałem na centralne, obwodowe i dystalne Pozwala na wykonywanie: - ćwiczeń ewakuacyjnych -częściowego badania ABC - resuscytacjikrążeniowo – oddechowej - manewru Sallicka - symulowania odsysania - intubacji drogą ustną i nosową - trudnej intubacji i konikotomii - potwierdzenie poprawności wykonania intubacji poprzez odsłuchanie płuc ( oddzielene prawe i lewe płuco ) - badanie tętna na głównych tętnicach powierzchniowych, rozpoznawania zaniku tętna dystalnego, centralizacji tętna - wkłuć i iniekcji dożylnych i domięśniowych - odbarczanie odmy opłucnowej - drenaż opłucnej - 3-4 odprowadzeniowy monitorin EKG - rozpoznawanie do 17 rytmów EKG osoby dorosłej i 17 pediatrycznych, - defibrylacji( manualnej, półautomatycznej i automatycznej ) z użyciem rzeczywistej energii, - stymulacji zewnętrznej - kardiowersji - badanie urazowe pacjenta, rozpoznawanie i opatrywanie ran i urazów Wysokość: do 180cm, waga: do 54kg W zestawie winno być: fantom osoby, dres, lubrykant, elementy zamienne ( 10 łatek skórnych szyi, 6 wkładek odmy, 4wkładki domięśniowe, 3 zestawy zębów, zestaw żył, sztuczna krew), walizka transportowa z kółkami. 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 6. | Fantom dziecka do resustytacji | manekin dziecka do ćwiczeń technik ALS: - Namacalne i widoczne punkty orientacyjne, - Przegubowo połączona głowa, szyja i szczęka. Zarządzanie drogami oddechowymi: - odznaczający się realna budową anatomiczną ust, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy i przełyku, - Rozdzielone płuca do osłuchiwania, - Intubacja: ustna, nosowa i palcowa, Iniekcje dożylne (ręka): - Realistyczna wielkość żył dziecka - Połączenie przegubowe w bicepsie dla dostępu przedłokciowego i grzbietowego Pomiar ciśnienia krwi: - Instruktor określa skurczowe i rozkurczowe poziomy, tempo i tony serca, - Głośniczek w ramieniu symuluje prawdziwe głosy ciśnienia krwi, - Pomiar ciśnienia przy pomocy 5 faz Korotkowa, - Możliwość włączenia pauzy osłuchowej. Dostęp śródkostny: - Namacalne punkt orientacyjne: rzepka, piszczel i guzowatość kości piszczelowej, - Układ pod ciśnieniem pozwala na aspirowanie płynu. Dostęp udowy: - Namacalny puls tętniczy, - Namacalne spojenie łonowe i przedni górny kolec biodrowy. Defibrylacja klatki piersiowej: - Wewnętrzne skrzynka wchłania pełną energię z każdego szoku, - Defibrylacja: ręczna, półautomatyczna i automatyczna, - Monitorowanie manekina jak prawdziwego pacjenta przez cztero-odprowadzeniowe EKG i dwustronną defibrylacje, - Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi markami i typami defibrylatorów i monitorów EKG. Interaktywny symulator EKG: - Jednostka zewnętrza pozwala na ćwiczenie defibrylacji bezpośrednio na modelu. - Różnorodne rytmy EKG są generowane i pokazywane na monitorze EKG (monitor nie wchodzi w skład zestawu) w celach diagnostycznych oraz do ćwiczenia defibrylacji. - Wszystkie arytmie mogą zostać pokazane w trybie: dorosłym lub pediatrycznym, czyli ogółem dostępne są 34 przykłady rytmów. 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 7. | Fantom noworodka do resustytacji | Fantom reanimacyjny PALS. Możliwość wykonania: - terapii dożylnej, cewnikowania pępowiny, czy zaopatrywania dróg oddechowych. - Intubacja przez usta i przez nos. - możliwość trenowania procedur reanimacyjnych oraz wstrzyknięć śródkostnych. - ramię oraz kończyna dolna przeznaczone do wstrzyknięć; umożliwiających nakłuwania żył. - wyposażony w żyły: żyła odpromieniowa, żyła odłokciowa i łuk żylny grzbietowy ręki oraz żyła odpiszczelowa duża, żyła środkowa kostki i łuk żylny grzbietowy stopy. - skórę klatki piersiowej z pępowiną z możłiwością cewnikowania, zaciskania i przecinania. - poprzez pępek z możłiwością aspirowanie płynówu. - drogi oddechowe odznaczający się realna budową anatomiczną - kończynę dolną przeznaczoną do wstrzyknięć śródkostnych. - czteroodprowadzeniowe EKG 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 8. | Model główki noworodka do kaniulacji naczyń żylnych | Narzędzie do demonstracji i ćwiczenia infuzji i iniekcji do żyły skroniowej i szyjnej od noworodka do 12 miesięcznego niemowlęcia. Szyja umożliwiająca odczucie przy palpacji i nakłuciach. Model ma zawierać: - głowę (wyobrażenie 6 miesięcznego niemowlęcia) ze skórą i żyłami, - worek na płyny, -2 igły różnych rozmiarów do infuzji, - sztuczną krew. Model ma być dostarczony w twardej walizce ochronnej. 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 9. | Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej z możlwiością kaniulacji naczyń obwodowych | Żeński model niemowlęcia przeznaczony do praktycznej nauki dostępu do żył nowowrodków i niemowląt. Przystosowanie do ubierania, opieki w przypadku nakłucia żyły, centralnego cewnika. Model ma zawierać: - dostęp do żyły pośrodkowej odłokciowej zarówno w prawej jak i lewej ręce - prawa noga – żyła odpiszczelowa i podkolanowa - szyja i głowa – żyła szyjna zewnętrzna i skroniowa - możliwość cewnikowania pępowiny - możliwość zakładania rurek intubacyjnych i rurek do karmienia. 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 10. | Ramię do nauki iniekcji podskórnych, domięśniowych, śródręcznych | Model umożliwiający przeprowadzanie iniekcji podskórnych, domięśniowych, śródręcznych oraz dożylnych. Możliwość wyczucia ciśnienia tętniczego krwi w naczyniu krwionośnym. Wymienny system naczyniowy trwały Cechy charakterystyczne: -możliwość przeprowadzania iniekcji podskórnych, domięśniowych, śródręcznych, dożylnych - ramię wyglądem zbliżone do ramienia człowieka - ruchome ramię oraz łokieć może imitować każda pozycje wymagana podczas wykonywania iniekcji, - wkładka iniekcyjna, system naczyniowy oraz skóra mają być wymienne. Skład zestawu: - ramię - skóra ramienia (3 szt) - irygator (2 szt ) - zawór zaciskowy (2 szt) - sztuczna krew (500 ml) - podłokietnik (1 szt ) - strzykawka 50 cc (1 szt) - chlorowany, winylowy przewód 1 ml (1 szt) - podstawa i stojak na krew (1 szt) - torba transportowa (2 szt) - puder (1 szt ) 12 m-cy gwarancji |  | 1 |
| 11. | Symulatory wstrzyknięć śródskórnych | Symulator ma posiadać minimum osiem miejsc do ćwiczenia wstrzyknięć śródskórnych – minimum cztery na wewnętrznej i minimum cztery na zewnętrznej stronie przedramienia. Pręga na skórze przy prawidłowym wstrzyknięciu płynu. Każde z miejsc może być nakłuwane wielokrotnie. 12 m-cy gwarancji |  | 1 |
| 12. | Fantom pośladków do nauki iniekcji domięśniowych | Fantom ma posiadać topograficzne punkty kostne takie jak krętarz większy kości udowej, kolec biodrowy przedni górny i tylny górny, kość krzyżową. Wyjęcie górnego zewnętrznego kwadratu lewego pośladka umożliwia obserwację struktur wewnętrznych taki jak mięsień pośladkowy wielki, średni, nerw kulszowy, układ naczyniowy pośladka. Na modelu można ćwiczyć trzy rodzaje iniekcji domięśniowych: środkowo pośladkowy, bocznego mięśnia obszernego, brzuszno pośladkowe. W skład zestawu wchodzą: strzykawki, instrukcja użytkownika, walizka transportowa. 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 13. | Fantom ramienia do nauki wstrzyknięć dożylnych | Model kończyny górnej do nauki wkłuć dożylnych. Cechami charakterystycznymi modelu winny być: - Ramię i wkładki skórne wykonane z materiału przypominającego ciało człowieka - Możliwe do wykonania wkłucie dożylne i dostęp naczyniowy - Dostępna jest żyła odpromieniowa, odłokciowa, pośrodkowo łokciowa i żyła śródręcza - Wyczuwalny opór skóry oraz ścian żylnych podczas wykonywania wkłucia. Moment przebicia przez ścianę żyły wyczuwalny i przypominający ludzki - Wykonane z miękkiego materiału o realistycznej teksturze. Możliwe stosowanie cienkich igieł i wenflonów bez ryzyka ich wygięcia podczas wkłucia - Urządzenie posiada pompę zapewniającą przepływ krwi w żyłach w tempie podobnym do ludzkiego - Pompa posiada przycisk uaktywniający szybką cyrkulację płynów celem szybkiego napełniania żył sztuczną krwią lub szybkiego płukania wodą po zakończonych zajęciach - Wymienne wkładki skórne składają się ze scalonych ze sobą na stałe w jednym elemencie: naskórka, tłuszczu podskórnego i żył. Wkładki nie wymagają wymiany żył. Po zużyciu wymienia się całą wkładkę a nie same żyły - Wymiana wkładek skórnych jest łatwa i nie wymaga żadnych narzędzi. - Użytkownik może wybrać zasilanie sieciowe lub pracę na standardowej baterii 9V - Zintegrowany z pompą włącznik czasowy pozwalający na uruchamianie urządzenia na z góry określony czas, po którym urządzenie zostanie automatycznie wyłączone - Przewody podłączane jednym ruchem, dzięki szybkozłączom - Instrukcja montażu w formie grafiki na podstawie urządzenia Kompletny zestaw zawiera: - model lewego ramienia : ramię – 1 szt, wkładki skórne zawierające żyły – 2 szt. - silnik z pompą (zapewniający przepływ krwi) – 1 szt. akcesoria: - podstawka – 1 szt. - plastikowy zbiornik do napełniania sztuczną krwią lub wodą destylowaną – 1 szt. - zasilacz (9V) – 1 szt. - pojemnik na bateriê (zawierający baterię 9V) – 1 szt. - walizka – 1 szt. 12 m-cy gwarancji |  | 1 |
| 14. | Fantom do nauki cewnikowania – żeński | Model do nauki cewnikowania Naturalnej wielkości zewnętrzne żeńskie narządy płciowe, wargi sromowe mniejsze, ich rozchylenie uwidacznia łechtaczkę, ujście cewki moczowej, wejście do pochwy. Fantom posiada pęcherz, drożną cewkę moczową oraz zastawkę imitującą jej zwieracz wewnętrzny Prawidłowe cewnikowanie pęcherza powoduje wypływ z cewnika wody imitującej mocz. Fantom żeński do nauki cewnikowania: . - waga: do 10.43 kg . - w zestawie: cewnik, środek nawilżający, walizka transportowa 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 15. | Fantom do nauki cewnikowania – męski | Model do nauki cewnikowania. Wiernie anatomicznie odtworzone części drogi moczowej (fałd błony śluzowej, opuszka cewki, zwieracz cewki nerkowej i pęcherz). Prawidłowe cewnikowanie pęcherza powoduje wypływ z cewnika wody imitującej mocz . Fantom męski do nauki cewnikowania: . - waga: do 5.44 kg . - w zestawie: cewnik, środek nawilżający, walizka transportowa 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 16. | Zestaw do pozoracji urazów | Zestaw imitacji ran z zachowaniem realizmu w zobrazowaniu i oddaniu struktury ran twarzy, przedramienia, klatki piersiowej, dłoni, nóg, kostki itp. Rany mogą być używane na pozorancie lub manekinie. Zestaw zawiera 12 ran: - złamanie kości przedramienia, - rana klatki piersiowej, - rana gałki ocznej i twarzy, - duża rana dłoni, - mała rana dłoni, - złamanie kości ramieniowej, - rana szczęki, - rana głowy, - poparzona twarz, - rana nogi, - rana nogi – udo, - złamanie stawu skokowego Akcesoria do makijażu: - 1 butelka koagulantu sztucznej krwi - 3 opak. proszku do sporządzenia ok. 3,7l sztucznej krwi każde - 1 opak. celulozy metylowej (do zagęszczania sztucznej krwi) - 1 wosk do pozoracji - 1 opak. potłuczonego Plexiglasu (do umieszczania w wosku i symulowania szkła w ranie) - 1 farbka z każdego koloru (biała, niebieska, brązowa i czerwona) - 1 butelka kleju - 3 szpatułki plastikowe - 3 szpatułki drewniane Wszystkie elementy umieszczone w walizce. 12 m-cy gwarancji |  | 1 |
| 17. | Model piersi do nauki samobadania | fantom piersi różnorodne symptomy zmian wynikających z wystąpienia nowotworu: nie tylko guzki i zagłębienia, i opuchliznę pachowych węzłów chłonnych, zapadnięcie sutków i zmiany skórne. Model umnożliwia diagnozy symptomów nowotworu piersi w różnych stadiach poprzez badania palpacyjne. Fantom posiada dokładnie odwzorowane zmiany nowotworowe – guzki i zmiany skórne: - guz: - przerzuty limfatyczne: - zmiany i wydzieliny brodawek. - zmiany skórne - wymiary: maksymalnie 460 × 400 × 200 (mm - waga: do 3.8 kg 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 18. | Model zmian odleżynowych | Model – wzór pośladków pacjenta geriatrycznego. Przeznaczony do prezentacji i treningu zabiegów leczniczych różnych stadiów odleżyn i typowych zmian chorobowych obszaru pośladka. Obejmować ma następujące stadia owrzodzenia: I, II, III – przedstawiające wrzód z podminowanymi brzegami, zagłębienie, podskórną warstwę tkanki tłuszczowej, utratę warstwy skórnej oraz stadium IV przedstawiające wrzód z podminowanymi brzegami oraz widoczna gołą kość, zagłębienie, podskórną warstwę tkanki tłuszczowej, strup, utratę warstwy skórnej. 24 m-ce gwarancji |  | 1 |
| 19. | Tułów o wymiennej płci z otwartymi plecami 27 cz. | - model umieszczony na podstawie - model torsu w skali naturalnej z otwartymi plecami, odzwierciedlający topografię i budowę organów wewnętrznych - tył pleców otwarty - ukazujący układ i rodzaje głównych mięśni, kręgosłup i gałązki nerwowe. - wyjmowany jeden kręg, w celu ukazania jego budowy wewnętrznej, zewnętrznej i przekrój rdzenia kręgowego. - ukazująca mózg głowa otwarta w połowie - otwarte szyja i przód tułowia, ukazujące organy wewnętrzne i ich budowę. - męskie i żeńskie narządy płciowe wewnętrzne oraz genitalia wymienne - wyjmowane organy: - połowa mózgu, podzielona wzdłuż szczeliny podłużnej (południkowej), ukazująca wewnętrzną budowę organu i rozmieszczenie tętnic - oko z nerwem wzrokowym - tchawica - aorta i przełyk - prawe i lewe płuco podzielone na dwie części, każde ukazujące drzewo oskrzelowe wraz z naczyniami krwionośnymi - wątroba z pęcherzykiem żółciowym - połowa nerki ukazująca jej wewnętrzną budowę oraz naczynia krwionośne - serce podzielone na 2 części, przedstawiające wnętrze przedsionków i komór oraz zastawki, przekrój przez ścianę serca - żołądek podzielony na dwie części - trzustka i śledziona z naczyniami krwionośnymi - jelito cienkie i grube z wyjmowanym wyrostkiem robaczkowym - układ rozrodczy męski podzielony na 4 części, przekrój środkowy umożliwia obserwację budowy wewnętrznej - żeński układ rozrodczy podzielony na 4 części, ukazujący jego przekrój, - przekrój kręgu i rdzenia kręgowego |  | 2 |
| ZADANIE NR 2: URZĄDZENIA MEDYCZNE |  |  |  |  |
| 1. | Aparat EKG |  | Aparat ekg i mobilny zestaw do badań EKG, składający się z aparatu, wózka medycznego i laserowej drukarki zewnętrznej. W standardowym wyposażeniu są także: kabel EKG, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe klipsowe, żel EKG 250g, papier EKG (1 rolka), kabel ethernetowy, kabel zasilający. wymiary: mimimum 310x230x66 mm oraz wagą <2,1 kg. zasilanie akumulatorowe. Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące. Specyfikacja techniczna - automatyczna analiza i interpretacja - praca w trybie Auto lub Manual - sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych - klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna - kolorowy ekran TFT (6,5”) - panel dotykowy umożliwiający łatwą obsługę aparatu - prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG - możliwość podłączenia monitora zewnętrznego (złącze VGA) - możliwość podłączenia klawiatury zewnętrznej (złącze PS/2) - wydruk na papierze 112 mm - wydruk bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 - wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów - czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV - prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s - EEL System (Electronic Easy Load) – system łatwego automatycznego wprowadzania papieru - baza pacjentów z pamięcią 1024 badań - zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) - detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału - detekcja stymulatora serca - ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu - dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń - cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego - cyfrowy filtr pływania izolinii - Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB - PenDrive) - zasilanie sieciowo-akumulatorowe - sygnalizacja stanu naładowania akumulatora - menu wyświetlane na ekranie - możliwość konfiguracji wyglądu i kompozycji ekranu - możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania - współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG – CardioTEKA - zasilanie w drugiej klasie bezpieczeństwa - wymiary (D x S x W) minimum: 310x230x66mm - waga < 2,1 kg | 1 |
| 2. | Lampa SOLUX |  | Lampy sollux przeznaczona do stosowania w zabiegach ciepło-leczniczych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1oC ) wywoływany jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie typu IR-B. Dane techniczne - Promiennik IR-1 375 W - Zasilanie 230 V, 50 Hz - Chłodzenie – wymuszone - Gęstość mocy promieniowania ≥0,3W/cm2 - Zalecane odległości naświetlań: Bez filtrów 40-50cm Z filtrami 10-30cm - Mocowanie: Statyw z podstawą jezdną i hamulcem - Waga:Wersja statywowa - 10kg - Wymiary:Wersja statywowa: 155X42X16 - Wyposażenie: Okulary ochronne operatora Okulary ochronne pacjenta Filtr czerwony Filtr niebieski Siatka zabezpieczająca Gwarancja 12 miesięcy | 1 |
| 3. | Lampa bakteriobójcza |  | DANE TECHNICZNE: • napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • pobór mocy: 25 VA • element emitujący • promieniowanie UV-C: TUV15W • natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 0,9 W / m2 • trwałość promiennika : 8000 h • dezynfekowana powierzchnia*: 6-8 m2 • obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia: 270 ° • klasa zabezpieczenia ppor.: I • typ obudowy : IP 20 • rodzaj pracy: ciągła • wymiary kopuły: 465 x 85 x 135 mm • masa kopuły: 2 kg • wysokość statywu: 1800 mm Gwarancja 12 miesięcy | 1 |
| 4. | Pulsoksymetr |  | Specyfikacja techniczna - Ekran kolorowy TFT LCD 3”: 240 x 400 pikseli - Regulacja jasności: 1 – 10 - Alarmy dźwiękowe i wizualne - Wyciszenie: 2 min Głośność: 0 – 7, tętno - Saturacja SpO2 - Tętno HR Poziomy SpO2 - Poziomy HR Status baterii Wskaźnik perfuzji Wskaźnik HR Wskaźnik alarmu - Krzywa pletyzmograficzna - Bieżący czas - Wykresy długi i krótki - Trendy - Ustalanie limitów alarmowych - Pomiar SpO2 - Zakres pomiaru SpO2: 0 ~ 100 % - Dokładność: dorośli/dzieci 100 ~ 70% ± 2%; 69 ~ 50% ± 3%; 49 ~ 0%; nieokreślona - Dokładność noworodki: 100 ~ 70% ± 3%; 69 ~ 50% ± 4%; 49 ~ 0%; nieokreślona - Zakres tętna: 15 ~ 300 bpm - Dokładność tętna: 15 ~ 300 bpm ± 3 bpm - Czas uśrednień: 2, 4, 8, 12 s - Zapis do 20 dni z zapisem co 10 s - Rodzaj zapisu: krzywe, tabelaryczne, krótki wykres - Czas zapisu wykresu: 1 – 48 godz. - Wejście RS232 - Zasilanie: Wejście 9V, 4A - Akumulator Alkaliczny lub Ni-MH Czas pracy 10 godzin - Czas ładowania 6 godzin - Temperatura pracy: 50C – -40C - Temperatura przechowywania: -20oC – 70oC - Wilgotność: 15% to 95% Wysokość npm.: -300m – 3600m - Wymiary 154mm x 72mm x 26 mm - Waga: 273g (z akumulatorem) - Normy: IEC60601-1, ISO9919, EN475, IPX1, EN/IEC60601-1-2 | 1 |
| 5. | Laryngoskop |  | Zestaw Macintosh C ekonomiczny - materiał - stal nierdzewna i poziom jasności > 1500-2000 lux), możliwość sterylizacji - W zestawie: - rękojeść bateryjna 2 x R14, - 3 łyżki standardowe 2, 3 i 4 - żarówka próżniowa 2,5 V - pudełko | 1 |
| 6. | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego |  | – stetoskop w komplecie – etui do transportu – obwód mankietu 24 – 36 cm | 4 |
| 7. | Stetoskop |  | Cechy charakterystyczne produktu: - głowica pokryta powłoczką antyalergiczną - jednokanałowy przewód, - wymienialna membrana | 8 |
| 8. | Glukometr |  | - umożliwia przeprowadzenie pomiaru stężenia glukozy w próbkach krwi uzyskanych z miejsc innych niż opuszki palców np. dłoni, przedramienia, uda - Auto Coding - bez kodowania - Technologia 60/90 AVG - Automatyczny wyrzut paska testowego - Objętość próbki krwi 0,7 mcl - Czas pomiaru: 7 sekund - Ostrzeżenie ketonowe - Pamięć 450 wyników pomiaru z czasem i datą - Zakres pomiarowy: 20-600 mg/dl (1,1-33,3 mmol/l) - 7-, 14-, 21-, 28-, 60-, 90-dniowe średnie wyników badań stężenia glukozy we krwi - Automatyczne wyłączenie po 3 minutach bezczynności - Wyjście: standardowy interfejs RS232 do PC - Wymiary: 95 mm(dł.) x 46 mm(wys.) x 17 mm(szer.) - Waga:41,4 g | 4 |
| 9. | Termometr |  | Termometr elektroniczny - czas pomiaru: 10 sekund - elastyczna końcówka - alarm gorączki - wodoodporny - automatyczne wyłączanie - wskaźnik słabej baterii | 8 |
| 10. | Inhalator |  | Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące. Zalety nebulizatora V.V.T.: - Łatwy do odczytania poziomu leku - Łatwy do czyszczenia bio-kompatybilny polipropylen (PP) - Spełnia standardy higieniczne (możliwość wygotowania) - Brak małych elementów, które mogą zostać łatwo zgubione lub połknięte przez dzieci - Brak konieczności koordynacji z oddechem: bardzo proste użycie - skuteczne podawanie leku, odpowiednia wielkość cząstek leku (MMAD) | 1 |
| 11. | Ssak medyczny elektryczny |  | Ssak medyczny (aspirator) do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin: krwi, śluzu, itp. parametry techniczne, praca: ciągła poziom hałasu: ok. 60 dB maksymalne ciśnienie: ok. 82 kPa; 610 mmHg maksymalny przepływ: ok. 151/min napięcie: 230V, 50Hz wymiary: minumim 350x 180x 200 nim waga: do. 3,5 kg Zestaw ma zawierać: - ssak, - pojemnik wielokrotnego użytku z zaworem przeciw przelewowym, - filtr antybakteryjny. | 1 |
| 12. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa |  | Pompa jednostrzykawkowa Pompa ma posiadać system programowania dawki z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu. Charakteryzuje ją: · możliwość podlądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji · praca ze strzykawkami 10-60 ml (ok. 40 typów) · automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki · tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych · tryb pracy „anaste”umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych · funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej · wielostopniowy pomiar okluzji z · wbudowana biblioteka leków · wbudowany system testów · komunikacja RS232 · historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy i w postaci pliku XML · możliwość pracy z akumulatora Parametry użytkowe Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml Objętość infuzji: 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana co 0,1 ml Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,1 ml/h do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml Jednostki programowania infuzji: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min Dawka uderzeniowa: do objętości strzykawki, ustawiana co 0,1ml Dawka początkowa: do objętości strzykawki Koncentracja leku: 0,1 ÷ 9999 µg/ml, mg/ml Waga pacjenta: do 300 kg Czas infuzji: maks. 99 godz. 59 min. 59 sek. Prędkość KVO: 0 ÷ 5 ml, programowana co 0,1 ml/h Dokładność dozowania: ± 2% (wg wymagań normy PN-EN 60601-2-24) Programowane ciśnienie okluzji - 9 poziomów: 40 ÷ 120 kPa co 10 kPa Typy strzykawek: 10, 20, 30, 50/60 ml | 1 |
| 13. | Waga noworodkowa |  | Dane techniczne Obciążenie maksymalne do 20 kg Działka elementarna 10 g < 10 kg > 20 g Zakres TARA 20 kg Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 552 x 156 x 332 mm Wyświetlacz / Wysokość cyfr LCD / 22 mm Temperatura pracy +10 °C do +40 °C Masa własna ok. 2.5 kg Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6 (“paluszki”) Pobór prądu ok. 30 mA Interfejs szeregowy Elektryczne urządzenie medyczne typ B Gwarancja 24 miesięcy | 1 |
| 14. | Waga lekarska ze wzrostomierzem |  | Obciążenie maksymalne 150kg Obciążenie minimalne 2kg Zakres tarowania -150kg Dokładność odczytu 10g / 50g Czas stabilizacji wskazań 1-2s Masa wagi 7kg Temperatura pracy +10°C - +40°C Wymiary pomostu 25x30cm Wymiary gabarytowe wagi 25x44x117cm Zasilaniezasilacz stabilizowany, 12V/100mA Zakres pomiarowy wzrostomierza 102 - 198cm Rozdzielczość wzrostomierza 2mm Funkcja BMI - w standardzie Gwarancja 24 miesięcy | 1 |
| 15. | Wózek inwalidzki |  | Wózek ma posiadać: - regulację wysokości za pomocą pompy hydraulicznej, - płynną regulację oparcia pleców wspomaganą sprężyną gazową, - cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu, - barierki boczne chromowane składane wzdłuż ramy leża, - leże tapicerowane porofleksem. | 1 |
| 16. | Stojak kroplówki |  | Stojak medyczny ma posiadać: - regulację wysokości w zakresie: 1400-2000 mm, - pięcioramienną podstawę aluminiową, , na kółkach o średnicy do 50 mm, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: do 650 mm - głowicę G-04 - na 2 haczyki i 2 koszyki na butelki Gwarancja 18 miesięcy | 2 |
| 17. | Parawan trzyskrzydlowy z zasłonką |  | Parawan ma posiadać: - stelaż z profilu aluminiowego, - koła o średnicy do 50 nim, w tym dwa z blokadą, - wypełnienie zasłonką płócienną do parawanu Wymiary mm: • szerokość jednego skrzydła: maksymalnie 700, 800, 1000, 1200 • wysokość całkowita: maksymalnie 1700 Gwarancja 18 mieięcy | 2 |
| 18. | Wózek wanna do kąpieli |  | Wózek wanna do kąpieli z własnym systemem zasilania w wodę. Wózek kąpielowy posiada regulowaną wysokość leża-wanienki. Wyposażony w : - regulowaną wysokość - hydraulicznym lub elektrycznym mechanizmem - odchylane boki wózka - koła z hamulcem i blokadą kierunku jazdy lub z centralnym hamulcem - leże-wanienka o regulowanym przechyle dla lepszego spływu wody - dwa zbiorniki na wodę - pompa wodna - leże obracane do pionu na dłuższy bok - odłączany wąż spustowy - materacyk - podgłówek - łatwoślizg Gwarancja 18 miesięcy | 1 |