Częstochowa, dnia 19.04.2016 r.

Postępowanie nr KZ-371/26/16

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na poszczególne części wyposażenia i dopuści taką ofertę do udziału w postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach długość 200 cm x szerokość 90 cm x wysokość 6,5 cm, maksymalne obciążenie podkładu: 100 kg?

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach długość 200 cm x szerokość 90 cm x wysokość 7 cm, maksymalne obciążenie podkładu: 110 kg?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 2 i 3:

Maksymalna dopuszczalna wysokość materaca przeciwodleżynowego z poz. 4 Opisu przedmiotu zamówienia wynosi 6,5 cm. Jest to materac dedykowany do łóżek z poz. 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia, zatem szerokość i długość musi być dedykowana dla tych łóżek (materac musi pasować do tych łóżek).

Dopuszcza się obciążenie do 100 kg

Zamawiający jednocześnie zwiększa ilość zamawianych materaców (poz. 4 Opisu przedmiotu zamówienia) na 3 szt.

Pytanie 4:

Czy w poz. 5 materac przeciwodleżynowy łamany Zamawiający zrezygnuje z funkcji „przeciwodleżynowej”? Opis wskazuje że jest to materac rehabilitacyjny. Materace rehabilitacyjne wykorzystywane przy rehabilitacji, ćwiczeniach i gimnastyce w warunkach domowych nie są przeciwodleżynowe.

Pytanie 5:

Czy w poz. 5 materac przeciwodleżynowy łamany Zamawiający dopuści zamiast walizki do przechowywania pokrowiec wykonany z solidnego i odpornego materiału, który zapobiega uszkodzeniom podczas transportu i przechowywania? Posiada pokrowiec pas na ramię i wygodny uchwyt na przedniej stron.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 4 i 5:

Zamawiający wykreśla poz. 5 Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści obrotowy niski taboret laboratoryjny z siedziskiem w kolorze niebieskim lub zielonym lub czerwonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Wybrany z powyższych kolor zamawiający wskaże po podpisaniu umowy.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści wanienkę do kąpieli niemowlęcia o wymiarach 80 x 54 x 24 cm lub 84 x 49 x 30 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podane przez Zamawiającego wymiary 80X50X26 cm są wymiarami maksymalnymi Zamawiający nie dopuszcza wanienki o większych wymiarach.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe o długości 79 cm; szerokość 57 cm; wysokość leża 92-119 cm?

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe o długości 79 cm; szerokość 50 cm; wysokość leża 88,2 cm?

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe o długości 98 cm; szerokość 59 cm; wysokość leża 69,5-92,5 cm?

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe o długości 108 cm; szerokość 42 cm; wysokość leża 50-61 cm?

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe o długości 73,5 cm; szerokość 48 cm; wysokość leża 95 cm?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 8 - 12:

Maksymalne dopuszczalne wymiary łóżeczka noworodkowego z poz. 11 Opisu przedmiotu zamówienia:

- długość 88 cm

- szerokość 52 cm

- wysokość leża 95 cm

Łóżeczko o wymiarach mieszczących się w powyższych wielkościach granicznych zostanie dopuszczone przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga by łóżeczko noworodkowe z poz. 11 Opisu przedmiotu zamówienia było wyposażone w materacyk

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce o poniższych parametrach: konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych  pokrytych lakierem proszkowym, leże łóżka dwusegmentowe, segmenty leża wypełnione  siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°, łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokady znajdują  się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu, regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1315mm, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu, regulacja leża systemem zaczepowym. Opisany w przetargu łóżeczko pediatryczne nie jest już dostępne na w sprzedaży.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce o poniższych parametrach: Łóżko dziecięce wykonane z rurek stalowych malowanych lakierem proszkowym w szerokiej gamie kolorów. Leże jednosegmentowe wypełnione metalową kratką. Regulacja segmentu leża, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga dokonywana systemem zapadkowym. Barierki boczne z płynną bezstopniową regulacją wysokości, zwalnianą przy pomocy dźwigni nożnej. System jezdny stanowią cztery tworzywowe kółka, każde z indywidualną blokadą. Przed uderzeniami łóżko zabezpieczają krążki odbojowe w narożnikach leża. Wymiary zewnętrzne 1720 x 890 x 1560 mm, zakres regulacji wysokości leża 750-1040 mm. Opisany w przetargu łóżeczko pediatryczne nie jest już dostępne na w sprzedaży.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce o poniższych parametrach: Łóżko wykonane z: stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg. palety RAL, kojec z tworzywa, wyposażony w materacyk, półka koszowa lakierowana proszkowo na kolor wg. palety RAL, podstawa z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą; Wymiary zewnętrzne całkowite [mm]: 735 x 480 x 950. Wymiary wewnętrzne kojca [mm]: 660 x 410 x 220.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce o poniższych parametrach: łóżeczko dla niemowląt, przeznaczone jest dla noworodków do wieku 4 miesięcy, metalowa, lakierowana konstrukcja, jednoczęściowe leże wypełnione łatwymi w dezynfekcji metalowymi, profilowanymi lamelami, z przodu łóżeczka dwa kółka do transportu o   50 mm, z tyłu stopki, wymiary zewnętrzne: dług. x szer. x wys.:   85 x 55 x 104 cm, Wysokość leża:   70 cm.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 13 - 16:

Maksymalne dopuszczalne wymiary łóżeczka niemowlęcego z poz. 10 Opisu przedmiotu zamówienia:

- długość 140 cm

- szerokość 80 cm

- wysokość leża 130 cm

Łóżeczko o wymiarach mieszczących się w powyższych wielkościach granicznych zostanie dopuszczone przez Zamawiającego.

Pytanie 17:

Pozycja nr 6. Czy zamawiający dopuści materac o wysokości 12 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: tak

Pytanie 18:

Pozycja nr 10 . Producent wycofał łóżeczko z oferty o danej specyfikacji. Czy zamiast zamawiający dopuści łóżeczko o specyfikacji jak w pozycji nr 3

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający jednocześnie informuje, że rezygnuje z pozycji nr 3 – Łóżeczko dziecięce rehabilitacyjne + materac. Pozycja ta zostaje wykreślona z Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 19:

Pozycja nr 12

Czy zamawiający dopuści szafę stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, o wymiarach 510x550x1950 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 12 Opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafę o wymiarach szer. 510 x gł. 550 x wys. 1950 mm

Pytanie 20:

Pozycja nr 13

Czy zamawiający dopuści szafę o wymiarach 90x550x1950 mm. Szafy o podobnej specyfikacji nie są dostępne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 13 Opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafę o wymiarach szer. 90 x gł. 550 x wys. 1950 mm

Pytanie 21:

Pozycja nr 14

Czy zamawiający dopuści szafę o wysokości 195 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 14 Opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafę o wys. 195 cm

Pytanie 22:

Pozycja nr 15.

Czy zamawiający dopuści zlew stalowy. Nie produkuje się zlewów aluminiowych.

Czy zamawiający wymaga jednej sztuki czy dwóch baterii łokciowych. W zlewozmywakach można zamontować tylko jedna baterię.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zlewu stalowego.

Zamawiający wymaga baterię łokciową w ilości 1 szt.

Czy zamawiający dopuści szafki górne i dolne o szerokości szafek 80 cm (u zamawiającego ten wymiar podany jako długość)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający dopuści szuflady z mechanizmem samo domykającym ale bez mechanizmu samo otwierającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający dopuści fronty górnych szafek z tego samego materiału co dolne?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 23:

Pozycja nr 20

Biurko o podobnych wymiarach nie mają boków wykonanych z płyty. Czy zamawiający dopuści biurko na stelażu stalowym bez boków z płyty?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający wymaga kontenera z szufladami do biurka w zestawie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga biurka z kontenerem z szufladami. Kontener ma być na kółkach

Pytanie 24:

Pozycja nr 23

Czy zamawiający dopuści taboret o wysokości 595-845 i średnicy siedziska 350 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 szafę lekarską jednodrzwiową bez kół oraz wypełnieniem z płyty meblowej obustronnie laminowanej? W szafach na profilach aluminiowych nie stosuje się kół. Takie rozwiązania są stosowane przy niższych szafkach/ kontenerach.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 szafę lekarską jednodrzwiową o wymiarach max. wysokość – 2000 mm; szerokość – 600 mm; głębokość- 550 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w poz. 12 szafę o wymiarach mieszczących się w przedziale:

Wysokość 1950 – 2000 mm

Szerokość 510 – 600 mm

Głębokość 435 – 550 mm

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści poz. 13 szafę lekarską dwudrzwiową o wymiarach max. wysokość – 2000 mm; szerokość – 110 mm; głębokość- 550 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w poz. 13 szafę o wymiarach mieszczących się w przedziale:

Wysokość 1950 – 2000 mm

Szerokość 90 – 110 mm

Głębokość 400 – 550 mm

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści poz. 14 szafę lekarską dwudrzwiową o wymiarach max. wysokość – 2000 mm; szerokość – 90 mm; głębokość- 550 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w poz. 14 szafę o wymiarach wysokość 195 mm x szerokość 90 mm, głębokość 550 mm

Zamawiający przekazuje w załączeniu załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy zawierający wprowadzone modyfikacje zamawianego asortymentu.

Jednocześnie termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli i wyposażenia medycznego dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego zostaje zmieniony i upływa w dniu 22.04.2016 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:40.

Opakowanie oferty powinno mieć oznaczenie:

„Oferta na dostawę mebli i wyposażenia medycznego. Postępowanie nr KZ-371/76/16. Nie otwierać przed 22.04.2016 r. godzina 09:40”

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek