Częstochowa, dnia 20.04.2016 r.

Postępowanie nr KZ-371/26/16

WYJAŚNIENIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Dotyczy pytań do SIWZ:

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce o poniższych parametrach: konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych  pokrytych lakierem proszkowym, leże łóżka dwusegmentowe, segmenty leża wypełnione  siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°, łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokady znajdują  się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu, regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1315mm, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu, regulacja leża systemem zaczepowym. Opisany w przetargu łóżeczko pediatryczne nie jest już dostępne na w sprzedaży.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce o poniższych parametrach: Łóżko dziecięce wykonane z rurek stalowych malowanych lakierem proszkowym w szerokiej gamie kolorów. Leże jednosegmentowe wypełnione metalową kratką. Regulacja segmentu leża, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga dokonywana systemem zapadkowym. Barierki boczne z płynną bezstopniową regulacją wysokości, zwalnianą przy pomocy dźwigni nożnej. System jezdny stanowią cztery tworzywowe kółka, każde z indywidualną blokadą. Przed uderzeniami łóżko zabezpieczają krążki odbojowe w narożnikach leża. Wymiary zewnętrzne 1720 x 890 x 1560 mm, zakres regulacji wysokości leża 750-1040 mm. Opisany w przetargu łóżeczko pediatryczne nie jest już dostępne na w sprzedaży.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce o poniższych parametrach: Łóżko wykonane z: stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg. palety RAL, kojec z tworzywa, wyposażony w materacyk, półka koszowa lakierowana proszkowo na kolor wg. palety RAL, podstawa z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą; Wymiary zewnętrzne całkowite [mm]: 735 x 480 x 950. Wymiary wewnętrzne kojca [mm]: 660 x 410 x 220.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce o poniższych parametrach: łóżeczko dla niemowląt, przeznaczone jest dla noworodków do wieku 4 miesięcy, metalowa, lakierowana konstrukcja, jednoczęściowe leże wypełnione łatwymi w dezynfekcji metalowymi, profilowanymi lamelami, z przodu łóżeczka dwa kółka do transportu o   50 mm, z tyłu stopki, wymiary zewnętrzne: dług. x szer. x wys.:   85 x 55 x 104 cm, Wysokość leża:   70 cm.

Zamawiający w uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 19.04.2016 r. informuje, że wymaga by łóżeczko posiadało regulację pozycji  leża – ręczną regulację pozycji pleców. Mechanizm podnoszenia leża jest dowolny.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek