Częstochowa, dnia 25.04.2016 r.

Postępowanie nr KZ-371/30/16

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytanie:

Pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania szalki Petriego o wymiarach średnica 55mm i wysokość 14,2mm zamiast o średnicy 60mm i wysokości 14,2?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

Pytanie:

Pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania probówki o wymiarze fi 16mm długość 160mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek