Częstochowa, dnia 12.05.2016 r.

Postępowanie nr KZ-371/26/16

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

DOSTAWA FANTOMÓW, MODELI ANATOMICZNYCH I URZADZEŃ MEDYCZNYCH

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Zadanie nr 1: Fantomy i modele anatomiczne

MEDLINE Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 17

65 – 410 Zielona Góra

Uzasadnienie wyboru

Dokonując wyboru oferty Zamawiający kierował się kryteriami określonymi w SIWZ:

Cena – waga 90

Termin realizacji  – waga 10

Wybrana oferta okazała się najkorzystniejszą, gdyż zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania. Cena wybranej oferty mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Zestawienie złożonych ofert:

| L.p. | Nazwa (firma), adres wykonawcy | Cena | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WARDA p. z o.o. Przyłęki, ul. Korzenna 5 86-005 Bielsko - Biała | 302 733,75 | 7 tygodni |
| 2. | REAGO GROUP Sp z o.o Ul. Wróbla 57 02 – 736 Warszawa | 248 009,75 | 5 tygodni |
| 3. | MEDLINE SP. z o.o. Ul. Fabryczna 17 65 – 410 Zielona Góra | 171 780,15 | 7 tygodni |

Porównanie złożonych ofert – punktacja:

| L.p. | Nazwa (firma), adres wykonawcy | PUNTKTACJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena | Termin realizacji | Razem |
| 1. | WARDA p. z o.o. Przyłęki, ul. Korzenna 5 86-005 Bielsko - Biała | Oferta odrzucona | Oferta odrzucona | Oferta odrzucona |
| 2. | REAGO GROUP Sp z o.o Ul. Wróbla 57 02 – 736 Warszawa | Oferta odrzucona | Oferta odrzucona | Oferta odrzucona |
| 3. | MEDLINE SP. z o.o. Ul. Fabryczna 17 65 – 410 Zielona Góra | 90,00 pkt. | 0,00 pkt. | 90,00 pkt. |

Informacja o Wykonawcach Wykluczonych z postępowania:

Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający odrzucił następujące oferty:

- Oferta złożona przez firmę WARDA Sp. z o.o., Przyłęki, ul. Korzenna 5, 86 – 005 Bielsko – Biała, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ, żądał złożenia w ofercie opisu - specyfikacji technicznych/kart katalogowych oferowanych urządzeń poświadczony (podpisany) przez Wykonawcę, zawierającego konkretne parametry, funkcje i cechy oferowanych urządzeń oraz oznaczenia takie jak – producent, model. Zamawiający wymagał by opis (specyfikacje techniczne/karty katalogowe) zawierały wszystkie dane odnośnie parametrów, funkcji i cech  opisanych przez Zamawiającego w za łączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (rozdział 1 część III pkt 4 SIWZ).

Złożone przez Wykonawcę opisy oferowanych fantomów/modeli anatomicznych, nie potwierdzają wszystkich wymaganych parametrów, funkcji i cech, tj.:

Poz. 3 Fantom  noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej.

Nie wykazano, że fantom posiada:

- wyczuwalne przednie i tylne ciemiączko, szew wieńcowy i strzałkowy

- nieruchomą głowę

- giętkie uszy

- otwór ustny prowadzący do żołądka ( dł. 15cm )

- otwór nosowy prowadzący z nozdrzy do krtani ( dł. 5cm )

- ręce i nogi, które mogą być swobodnie układane w wielu pozycjach

- kikut pępowiny, który może być swobodnie odłączany

- moszna z jądrem

- przewód odbytniczy o długości 5cm

Poz. 4 Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej – dziewczynka

Nie wykazano, że fantom posiada zbiorniki wewnętrzne

Poz. 5 Fantom do resustytacji krążeniowo – oddechowej ALS postać dorosła.

Nie wykazano, że fantom posiada:

- wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne,

- w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę;

- wypadające zęby w trakcie złego wprowadzania laryngoskopu;

- ruchome główne stawy;

- możliwość regulacji tętna z podziałem na centralne, obwodowe i dystalne;

Nie wykazano, że fantom pozwala na wykonywanie:

- ćwiczeń ewakuacyjnych

- częściowego badania ABC

- resuscytacji krążeniowo – oddechowej

- manewru Sallicka

- symulowania odsysania; potwierdzenie poprawności wykonania intubacji poprzez odsłuchanie płuc ( oddzielene prawe i lewe płuco )

- badanie tętna na głównych tętnicach powierzchniowych, rozpoznawania zaniku tętna dystalnego, centralizacji tętna

- wkłuć i iniekcji dożylnych i domięśniowych;

- rozpoznawanie do 17 rytmów EKG osoby dorosłej i 17 pediatrycznych,

- defibrylacji  manualnej, półautomatycznej i automatycznej z użyciem rzeczywistej energii,

- badanie urazowe pacjenta, rozpoznawanie i opatrywanie ran i urazów

Nie wykazano, że fantom posiada/ jest wyposażony:

- wysokość: do 180cm, waga: do  54kg;

- dres, lubrykant, elementy zamienne;

- sztuczna krew, walizka transportowa z kółkami.

Poz. 6 Fantom dziecka do resustytacji

Nie wykazano, że fantom posiada:

- Namacalne i widoczne punkty orientacyjne

- Przegubowo połączoną głowę, szyję i szczękę,

Nie wykazano funkcjonalności:

- Pomiar ciśnienia krwi:

- Instruktor określa skurczowe i rozkurczowe poziomy, tempo i tony serca,

- Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi markami i typami defibrylatorów i monitorów EKG.

- Interaktywny symulator EKG: dostępność  34 przykłady rytmów

Poz. 7 Fantom noworodka do resustytacji

Nie wykazano możliwości przeprowadzenia intubacji przez usta i nos.

Poz. 8  Model główki noworodka do kaniulacji naczyń żylnych

Nie wykazano, że model posiada worek na płyny.

Poz. 13 Fantom ramienia do nauki wstrzyknięć dożylnych

Nie wykazano:

- Urządzenie posiada pompę zapewniającą przepływ krwi w żyłach w tempie podobnym do ludzkiego;

- Pompa posiada przycisk uaktywniający szybką cyrkulację płynów celem szybkiego napełniania żył sztuczną krwią lub szybkiego płukania wodą po zakończonych zajęciach;

- Zintegrowany z pompą włącznik czasowy pozwalający na uruchamianie urządzenia na z góry określony czas, po którym urządzenie zostanie automatycznie wyłączone

- Instrukcja montażu w formie grafiki na podstawie urządzenia

- Kompletny zestaw zawiera:

- model lewego ramienia : ramię – 1 szt, wkładki skórne zawierające żyły – 2 szt.
silnik z pompą (zapewniający przepływ krwi) – 1 szt.

- akcesoria:

- podstawka – 1 szt.
- plastikowy zbiornik do napełniania sztuczną krwią lub wodą destylowaną – 1 szt.
- zasilacz (9V) – 1 szt.
- pojemnik na bateriê (zawierający baterię 9V) – 1 szt.
- walizka – 1 szt.

Poz. 14 Fantom do nauki cewnikowania - żeński

Nie podano wagi oferowanego fantomu.

Poz. 15 Fantom do nauki cewnikowania - męski

Nie podano wagi oferowanego fantomu.

Poz. 19 Tułów o wymiennej płci z otwartymi plecami 27 cz.

Nie wykazano:

- połowa mózgu, podzielona wzdłuż szczeliny podłużnej (południkowej), ukazująca wewnętrzną budowę organu i rozmieszczenie tętnic

- oko z nerwem wzrokowym

- wątroba z pęcherzykiem żółciowym

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia opisu - specyfikacji technicznych/kart katalogowych oferowanych urządzeń w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż oferta mimo uzupełnienia i tak podlegałaby odrzuceniu z względu na następująca niezgodność treści oferty z treścią SIWZ:

Poz. 16 – zestaw do pozoracji urazów

Wykonawca zaoferował zestaw do pozoracji urazów NASCO, Model SB47937U.

Załączona w ofercie specyfikacja tego produktu, sporządzona w języku polski, nie odpowiada faktycznej specyfikacji produktu jak również specyfikacji w języku angielskim załączonej w ofercie.

Oferowany zestaw do pozoracji urazów nie zawiera ran, wymaganych w SIWZ:

- złamanie kości przedramienia

- rana klatki piersiowej,

- rana gałki ocznej i twarzy,

- duża rana dłoni,

- mała rana dłoni,

- rana głowy,

- rana nogi

- rana nogi - udo

W związku z powyższym treść oferty złożonej przez firmę WARDA Sp. z o.o., Przyłęki, ul. Korzenna 5, 86 – 005 Bielsko – Biała nie jest zgodna z treścią specyfikacji, a okoliczność ta obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferta złożona przez firmę REAGO GROUP Sp. z o.o., ul Wróbla 57, 02 – 736 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ, żądał złożenia w ofercie opisu - specyfikacji technicznych/kart katalogowych oferowanych urządzeń poświadczony (podpisany) przez Wykonawcę, zawierającego konkretne parametry, funkcje i cechy oferowanych urządzeń oraz oznaczenia takie jak – producent, model. Zamawiający wymagał by opis (specyfikacje techniczne/karty katalogowe) zawierały wszystkie dane odnośnie parametrów, funkcji i cech  opisanych przez Zamawiającego w za łączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (rozdział 1 część III pkt 4 SIWZ).

Złożone przez Wykonawcę opisy oferowanych fantomów/modeli anatomicznych, nie potwierdzają wszystkich wymaganych parametrów, funkcji i cech, tj.:

Poz. 1 Fantom osoby dorosłej do pielęgnacji – opcja ze stomią

Nie wykazano, że fantom posiada zbiorniki wewnętrzne

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia opisu - specyfikacji technicznych/kart katalogowych oferowanych urządzeń w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż oferta mimo uzupełnienia i tak podlegałaby odrzuceniu z względu na następująca niezgodność treści oferty z treścią SIWZ:

Poz. 4 Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej – dziewczynka

Wykonawca zaoferował fantom GAUMARD S107 (ten sam co dla pozycji 3 Fantom noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej).

Fantom GAUMARD S107 jest fantomem noworodka, a nie niemowlęcia. Zamawiający wymagał fantom pielęgnacyjny odzwierciedlający niemowlę w wieku 6 – 8 miesięcy Ponadto na zaoferowanym fantomie nie można wykonać wszystkich wymaganych w SIWZ czynności, jak mycie włosów, gdyż zaoferowany fantom nie posiada włosów.

W związku z powyższym treść oferty złożonej przez firmę REAGO GROUP Sp. z o.o., ul. Wróbla 57, 02 – 736 Warszawa, nie jest zgodna z treścią specyfikacji, a okoliczność ta obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Zadanie nr  2: Urządzenia medyczne

WARDA p. z o.o.

Przyłęki, ul. Korzenna 5

86-005 Bielsko - Biała

Uzasadnienie wyboru

Dokonując wyboru oferty Zamawiający kierował się kryteriami określonymi w SIWZ:

Cena – waga 90

Termin realizacji  – waga 10

Wybrana oferta okazała się najkorzystniejszą, gdyż zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania. Cena wybranej oferty mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Zestawienie złożonych ofert:

| L.p. | Nazwa (firma), adres wykonawcy | Cena | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WARDA p. z o.o. Przyłęki, ul. Korzenna 5 86-005 Bielsko - Biała | 56 089,80 | 7 tygodni |
| 2. | Przemysław Fila MEDEIR Ul Lipowa 17/4 65-028 Zielona Góra | 43 200,00 | 5 tygodni |

Porównanie złożonych ofert – punktacja:

| L.p. | Nazwa (firma), adres wykonawcy | PUNTKTACJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena | Termin realizacji | Razem |
| 1. | WARDA p. z o.o. Przyłęki, ul. Korzenna 5 86-005 Bielsko - Biała | 90,00 pkt. | 0,00 pkt. | 90,00 pkt. |
| 2. | Przemysław Fila MEDEIR Ul Lipowa 17/4 65-028 Zielona Góra | Oferta odrzucona | Oferta odrzucona | Oferta odrzucona |

Informacja o Wykonawcach Wykluczonych z postępowania:

Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający odrzucił następujące oferty:

- Oferta złożona przez firmę MEDEIR Przemysław Fila, ul. Lipowa 17/4, 65 – 028 Zielona Góra, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ, żądał złożenia w ofercie opisu - specyfikacji technicznych/kart katalogowych oferowanych urządzeń poświadczony (podpisany) przez Wykonawcę, zawierającego konkretne parametry, funkcje i cechy oferowanych urządzeń oraz oznaczenia takie jak – producent, model. Zamawiający wymagał by opis (specyfikacje techniczne/karty katalogowe) zawierały wszystkie dane odnośnie parametrów, funkcji i cech  opisanych przez Zamawiającego w za łączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (rozdział 1 część III pkt 4 SIWZ).

Złożone przez Wykonawcę opisy oferowanychurządzeń, nie potwierdzają wszystkich wymaganych parametrów, funkcji i cech, tj.:

Poz. 1 Aparat EKG

Nie wykazano – brak informacji na temat:

- Okresu gwarancji

- Wyposażenie w kabel ethernetowy

Poz. 3 Lampa bakteriobójcza

Nie wykazano – brak informacji na temat:

- Okresu gwarancji

Poz. 11 Ssak medyczny

Nie wykazano – brak informacji na temat parametru:

- Maksymalne ciśnienie: ok 82 kPa; 610 mmHg

Poz. 13 Waga noworodkowa

Nie wykazano – brak informacji na temat parametrów, cech:

- Wyświetlacz/Wysokość cyfr LCD/ 22 mm

- Temperatura pracy +10o C do +40o C

- Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6 (“paluszki”)

- Pobór prądu ok. 30 mA

- Interfejs szeregowy

- Elektryczne urządzenie medyczne typ B

- Gwarancja 24 miesięcy

Poz. 16 Stojak na kroplówki

Nie wykazano – brak informacji na temat parametrów, cech:

- głowica G-04 - na 2 haczyki i 2 koszyki na butelki

- Gwarancja 18 miesięcy

Poz. 17 Parawan trzyskrzydłowy z zasłonką

Nie wykazano – brak informacji na temat parametrów, cech:

- Gwarancja 18 miesięcy

Poz. 18 Wózek wanna do kąpieli

Nie wykazano – brak informacji na temat parametrów, cech:

- Gwarancja 18 miesięcy

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia opisu - specyfikacji technicznych/kart katalogowych oferowanych urządzeń w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż oferta mimo uzupełnienia i tak podlegałaby odrzuceniu z względu na następująca niezgodność treści oferty z treścią SIWZ:

Poz. 11 Ssak medyczny

Zaoferowany przez Wykonawcę ssak nie jest zgodny z wymaganiami SIWZ. Zamawiający w SIWZ wymagał by oferowany ssak medyczny posiadał wagę do 3,5 kg. Zaoferowany przez Wykonawcę ssak NEW ASKIR 30 waży 3,6 kg

W związku z powyższym treść oferty złożonej przez firmę MEDEIR Przemysław Fila, ul. Lipowa 17/4, 65 – 028 Zielona Góra, nie jest zgodna z treścią specyfikacji, a okoliczność ta obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu może zostać zawarta po upływie terminów wynikających z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

Zamawiający wyznacza dzień podpisania umowy na 18.05.2016 r.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek