Częstochowa, dnia 06.06.2016 r.

KZ-371/36/16

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

„Mam kilka pytań dotyczących kolorów farb, które będą użyte. Czy to mają być raczej jasne kolory, czy raczej intensywne, czy mają Państwo wybrane kolory? Jeżeli tak to prosiłabym o podanie ich. Drugie pytanie dotyczy Zadania nr 2, dokładnie zadań z przedmiaru o numerach pozycji : poz.5, poz.17, poz. 29, potrzebowałabym dokładniejszych informacji na temat uszkodzeń tych podłoży w danych salach, ponieważ z informacji dołączonych w przedmiarze nie jesteśmy wstanie przewidzieć jak duże te uszkodzenia będą”.

Odpowiedź:

- Należy przyjąć jasne kolory do pomalowania ścian.

- W zadaniu nr 2 pozycje przedmiaru 5,17,29 - należy przyjąć 10% powierzchni podłóg w zakresie naprawy ewentualnych rys i pęknięć oraz nierówności podłoża.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek