Częstochowa, dnia 27.07.2016 r.

KZ-371/59/16

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

Zamawiający - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

- Wykładzina PVC –  STWiOR strona 43 dział B-5.01.01 pkt 5 A podano gr.2-3mm natomiast w pkt a.i.2 gr. 2,5-3mm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości.

- W przedmiarze nie ujęto wykończenia przyściennego wykładzin. Prosimy o podanie sposobu wykończenia gdyż w STWiOR strona 44 w dziale B-5.01.01. pkt 5 D podano listwy MDF , natomiast w punkcie 8 wywinięcie na ściany na wys.15cm.

- Wg przedmiaru tylko część korytarza przewidziano do malowania. Prosimy o potwierdzenie iż pozostała część pozostaje w stanie istniejącym.

- W/g przedmiaru tylko 2szt drzwi są przewidziane do malowania, jednostronnie (zastosowano wsp.1,75). Prosimy o potwierdzenie iż mają być malowane jednostronnie, a pozostałe 2szt pozostawione w stanie istniejącym.

- Jakie farby emulsyjne należy zastosować? Prosimy o podanie kolorów i rodzaju (akrylowe, lateksowe itp.).

- Przewody kabelkowe inst.elektrycznej – prosimy o potwierdzenie iż mają być układane na tynku (taki podano opis i podstawę wyceny), a nie w bruzdach (brak kucia i zaprawiania bruzd).

- Ponieważ przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym, czy oferent może zastosować inne podstawy wycen i wprowadzać pozycje dodatkowe nie ujęte w przedmiarze?

Odpowiedź:

Ad. 1. Grubość wykładziny 2,5 – 3 mm

Ad. 2. Listwy MDF

Ad. 3. Do malowania jest tylko część korytarza tylko ta co są do zamurowania drzwi .

Ad. 4. Do malowania jest 2 szt. drzwi malowanie dwustronne , pozostałe pozostają w stanie istniejącym.

Ad.5. Farby emulsyjne lateksowe , kolor ustali użytkownik.

Ad.6. Przewody kablowe inst. elektrycznej układać w bruzdach . Podano łącznie w poz.48 i 49 – Instalacja Komputerowa .

Ad.7. Tak.

Z-CA KANCLERZA

mgr inż. Maria Róg