Częstochowa, dnia 27.09.2016 r.

Postępowanie nr KZ-371/68/16

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy w pozycji nr 2 zamawiający może wskazać numer katalogowy żądanego produktu?
Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 2:

Jeżeli nie czy zamawiający mógłby określić jaka jest wymagana długość chłodnicy kulowej i z ilu kul ma się składać?

Odpowiedź Zamawiającego:

Chłodnica kulowa długość 40-50 cm 5-6 kul.

Pytanie nr 3:

Czy aparat ma wyglądać tak jak na zdjęciu z tę różnicą, że chłodnica ma być kulowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak jak na zdjęciu z chłodnica kulową.

Zamawiający pozostawia termin składnia ofert do dnia 03.10.2016 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek