Załącznik nr 5 do SIWZ

KZ-371/70/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1:Wyposażenie meblowe

| 1. | Elektryczny Fotel kosmetyczny – 6 sztuk |
| --- | --- |
|  | Wymagane cechy, parametry, funkcje: - sterowany pilotem na przewodzie elastycznym o długości min. 300 cm - wyposażony w 3 siłowniki liniowe z napędem elektrycznym z momentem siły min. 6 kN - elektrycznie regulowana wysokość położenia całego fotela - elektrycznie regulowany kąt podparcia tułowia w zakresie 0° do 90° - elektrycznie regulowany kąt siedziska tzw. kołyska w zakresie 0° do 15° - elektrycznie regulowany kąt podparcia części nożnej w zakresie 0° do 90° - ręczna regulacja kąta nachylenia i wysunięcia zagłówka - dodatkowa regulacja za pomocą siłownika gazowego kąta podparcia części nożnej z momentem siły min. 3,5 kN - w części nożnej fotela niezależnie regulowany podnóżek w zakresie min. 0-15 cm - zdejmowany podnóżek - zaślepiany otwór na twarz w zagłówku - podłokietniki obracalne o 190° - możliwość demontażu podłokietników – zapewnienie przestrzeni wokół miejsca pracy, dostępu do klienta - konstrukcja podstawy stal S235 lakierowana proszkowo - obudowa konstrukcji plastikowa - obicie: skóra ekologiczna w kolorze białym - długość w zakresie: 148-191 cm - szerokość siedziska do: 54,5 cm - szerokość całkowita do: 81 cm - wysokość: min. 63 max. 94 cm - napięcie znamionowe 230V/50Hz - moc min 450W - Komplet pokrowców frotte do fotela w kolorze: beżowym lub brązowym lub białym - Fotel powinien być w pełni elektryczny, - Fotel powinien posiadać niezależne silniki, które umożliwiają regulację fotela w 3 płaszczyznach za pomocą pilota w celu przeprowadzenia zabiegów na twarz oraz ciało |
| 2. | Taboret kosmetyczny – 6 sztuk |
|  | - siedzisko wypełnione pianką tapicerską o wysokości min. 6cm - regulacja kąta nachylenia siedziska oraz oparcia ( tzw. funkcja kołyski ) - manualna regulacja wysokości oparcia - hydrauliczna regulacja położenia wysokości taboretu - noga i podstawa stalowa wykończona chromem - pięcioramienna podstawa wyposażona w 5 kółek (plastikowe) - obicie: skóra ekologiczna w kolorze ecru - wysokość siedziska w zakresie: 53-73 cm - średnica siedziska w zakresie: 30- 37 cm - średnica podstawy w zakresie: 53-58 cm - Komplet pokrowców frotte do taboretu w kolorze: : beżowym lub brązowym lub białym/ecru |
| 3. | Pomocnik kosmetyczny ze stelażem – 6 sztuk |
|  | - konstrukcja kolumny z aluminium z przystosowana do instalacji wapozonu oraz lampy kosmetycznej z gniazdami zasilającymi oraz instalacją 230V (kolor srebrny) - podstawa stalowa lakierowana w kolorze białym - posiada szuflady oraz otwierane skrzydła boczne przystosowanymi uchwytami pod końcówki do urządzeń. - szafka wykonana z laminowanej płyty meblowej w kolorze białym - wysokość do: 71 cm - szerokość w zakresie: 46 x 33 cm - rozmiar podstawy w zakresie: 57 x 47 cm - 4 szuflady - 2 szafki boczne - wyposażony w kółka, mobilny |
| 4. | Lampa kosmetyczna – 6 sztuk |
|  | - źródło światła DIODY LED 20 sztuk - długowieczność żarówek LED – min. 4000 h - wbudowana soczewka o powiększeniu 3 oraz 5 dioptrii - natężenie światła w zakresie 750-3200 Lux lub szerszym - regulacja ramienia lampy w 2 miejscach - regulacja główki lampy: góra-dół, lewo-prawo - płynna regulacja natężenia światła - nie powoduje zmęczenia wzroku oraz fałszowania barw - świeci białym światłem - kolor lampy: biały - długość ramienia: 100 cm - średnica soczewki: 17 cm - napięcie: 230 V - częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz - moc: min. 8 W - Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny |
| 5. | Stolik do manicure – 6 sztuk |
|  | - Blat z hartowanego szkła - podpórka pod ręce - Wyposażony w 1 szafkę i 1 szufladę - Wysokość całkowita w zakresie: 75 – 78 cm - Wymiary blatu: - szerokość w zakresie: 116 – 121 cm - głębokość w zakresie: 45 – 52 cm - Szerokość szafki do: 25 cm - Głębokość szafki do: 38 cm - Wnęka szafki w zakresie: 21,5 cm x 11,5 cm - Komplet ręczników frotte do stoliczka w kolorze beżowym lub brązowym lub białym - Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny |
| 6. | Taboret kosmetyczny – 6 sztuk |
|  | - Siedzisko wypełnione pianką tapicerską - hydrauliczna regulacja położenia wysokości taboretu - noga i podstawa stalowa wykończona chromem - podstawa pięcioramienna wyposażona w 5 plastikowych kółek - obicie: skóra ekologiczna kolor beżowy - wyprofilowane oparcie - boki taboretu wykończone ozdobną listwą aluminiową - wysokość w zakresie: 46 - 62 cm - szerokość siedziska w zakresie: 46 – 50 cm - głębokość siedziska w zakresie: 38 – 42 cm - średnica podstawy w zakresie: 52 - 56 cm |
| 7. | Pomocnik kosmetyczny – 6 sztuk |
|  | - Konstrukcja stalowa lakierowana - Posiada trzy szklane półki dopasowane do rozstawu nóżek urządzeń - Pomocnik lakierowany na biało - Stolik posiada otwór na umieszczenie lampy kosmetycznej - Podstawa wyposażona w cztery kółka - Kółka wyposażone w hamulce - Szerokość: 56 cm +/-5% - Głębokość: 45 cm +/-5% - Wysokość 82 cm +/-5% - Komplet ręczników frotte w kolorze beżowym lub brązowym lub białym |
| 8. | Krzesło do makijażu – 6 sztuk |
|  | - anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie - możliwość zdejmowania zagłówka - obite skórą ekologiczną koloru brązowego - funkcja kołyski oraz regulacja wysokości - pięcioramienna chromowana podstawa na kółkach - podłokietniki - wysokość regulowana w zakresie w zakresie: 50 - 64 cm - szerokość siedziska w zakresie: 48 - 52 cm - szerokość z podłokietnikami w zakresie: 60 - 66 cm - głębokość siedziska w zakresie: 49 - 52 cm - wysokość oparcia w zakresie: 65 – 70 cm - siłownik gazowy do regulacji wysokości |
| 9. | Lampa manicure biurkowa Lampka LED – 6 sztuk |
|  | - 3 poziomy jasności regulowane za naciśnięciem jednego przycisku - 3 - osiowa regulacja - regulowany pasek LED o 360 ° - 4 żarówki LED o żywotności min. 4000 h - długość ramienia LED: 33 cm +/-5% - temperatura koloru światła: 5 000 K ( neutralna biel ) - strumień światła stały, nie powodujący zmęczenia wzroku oraz fałszowania barw - napięcie: 240 V - częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz - moc: min.7 W |

UWAGA!

Urządzenia powinny być  w jednakowej stylizacji i w narzucanych kolorach.  Urządzenia będą stały w jednym pomieszczeniu i muszą tworzyć współgrającą estetycznie całość.

Zadanie nr 2: Urządzenia do kosmetologii

| 1. | Wapozon - 6 sztuk |
| --- | --- |
|  | - wyświetlacz LCD - możliwość wytwarzania ozonu przy gorącej parze - blokada urządzenia i jednoczesna sygnalizacja dźwiękowa przy niskim poziomie wody - wszystkie pojemniki wykonane z nietłukącego się materiału - obracana dysza dozująca parę - Funkcje: - Para ciepła - Para zimna - Ozonoterapia - Aromaterapia - moc: min. 800 W - waga do: 4 kg - zasilanie: 220~240V - częstotliwość: 50Hz/60Hz - mocowanie umożliwiające połączenie z pomocnikiem kosmetycznym |
| 2. | Urządzenie kosmetyczne czterofunkcyjne – 6 sztuk |
|  | Mikrodermabrazja diamentowa: - min. 9 szt. wymiennych końcówek diamentowych - dwie aluminiowe głowice / rękojeści - zestaw filtrów wymiennych - Wężyk gumowy - 10 stopniowa regulacja siły ssania - Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 60 minut Głowica Cold & Hot Hammer - Dwustronna głowica / rękojeść ciepło-zimno z dwustopniowym przełącznikiem - Regulacja temperatury zadanej dla strony zimnej w przedziale 5 do 25 stopni Celsjusza - Regulacja temperatury zadanej dla strony ciepłej w przedziale 25 do 45 stopni Celsjusza - Informacja o temperaturze bieżącej - Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 30 minut Ultradźwięki (sonoforeza) - Dwie głowice / rękojeści zabiegowe o różnej powierzchni roboczej jedna na małe partie ciała, druga większa na pozostałe części ciała - Trzy tryby pracy: ciągły, przerywany, impulsowy - 10 stopniowa regulacja energii ultradźwięków - Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 30 minut Kawitacja - Głowica /rękojeść zabiegowa - Elektroda uziemiająca na elastycznym przewodzie - Trzy tryby pracy: ciągły, przerywany, impulsowy - 10 stopniowa regulacja energii ultradźwięków - Częstotliwość min. 20 000 Hz.(-5%) Parametry : - Szerokość do: 33 cm - Głębokość do: 25 cm - Wysokość do: 9 cm - Zużycie energii: max. 56 W - Minimalna wydajność pompy próżniowej w zakresie od 0 do 650 mm Hg od 1,5 do 17 l/min. - Prędkość obrotowa silnika: min. 1450 obr/min. (-5%) - Napięcie: 230V/50Hz - Panel Sterowania zabezpieczony przed przedostaniem się wilgoci oraz zabrudzeń - min. 3 calowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny - Certyfikat CE |
| 3. | Urządzenie Kosmetyczne Mikrodermabrazja korundowa – 6 sztuk |
|  | - Aluminiowa głowica / rękojeść z wymiennymi końcówkami - dwa szklane pojemniki na czynnik roboczy oraz zużyty o pojemności 270 ml połączone z głowicą roboczą dwoma gumowymi wężykami. - 10 stopniowa siła ssania - Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 60 minut. - Szerokość do: 33 cm - Głębokość do: 25 cm - Wysokość do: 9 cm - Zużycie energii: max. 80W - Minimalna wydajność pompy próżniowej w zakresie od 0 do 650 mm Hg od 1,5 do 17 l/min. - Prędkość obrotowa silnika min. 1450 obr/min. (-5%) - Napięcie: 230V/50Hz - Panel Sterowania zabezpieczony przed przedostaniem się wilgoci oraz zabrudzeń - min. 3 calowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny - Certyfikat CE |
| 4. | Urządzenie kosmetyczne przenośne prądy Darsonwala – 6 sztuk |
|  | - Głowica zabiegowa z płynną regulacją częstotliwości w zakresie 300 do 500 kHz - Peloty zabiegowe o długości 14 cm (=/- 5%): - Pelota w kształcie grzybka – do policzków, czoła i innych dużych powierzchni - Pelota w kształcie grzebienia – do głowy lub włosów - Pelota w kształcie listka – do obszarów trudno dostępnych - Pelota prosta – do szczęki i innych obszarów - Urządzenie musi posiadać właściwości bakteriobójcze - Urządzenie musi wytwarzać w tkankach bezpośrednio małe ilości ciepła - Urządzenie musi wytwarzać ozon za pomoc wyładowań elektrostatycznych - Napięcie : 220 – 240 V / 50 – 60 Hz - Moc: min. 10W |
| 5. | URZĄDZENIE PODOLOGICZNE FREZARKA Z POCHŁANIACZEM PYŁU – 6 sztuk |
|  | - Frezarka (model do użytku profesjonalnego/ w gabinetach kosmetycznych) przeznaczona do zabiegów podologicznych, pedicure, manicure i stylizacji paznokci z pochłaniaczem pyłu. - Klawiatura membranowa z wyświetlaczem cyfrowym - Możliwość zapisania w pamięci indywidualnej prędkości - Płynna regulacja obrotów min. do 30 000 / minutę - Obroty prawe i lewe - Moc ssania min. 350 W (-5%) - Poziom hałasu: max. 62 dBA (+5%) - W zestawie jeden worek + 5 zapasowych - Napięcie: 230 V / 50 Hz - Wymiary : Szerokość do: 225 mm, Wysokość do: 170 mm, Głębokość do: 230 mm - Rękojeść z regulowaną prędkością min. do 0-30.000 rpm - Głowica o wadze do 95 g - Temperatura przegrzania rękojeści 80 oC - Ustawienie czasu filtracji – odliczanie godzin do zalecanej wymiany woreczka w pochłaniaczu - W skład wchodzi: urządzenie główne wraz z wieszakiem na wąż, rękojeść, wspornik rękojeści, 1 + 5 dużych worków filtracyjnych ( 14 x 18 cm +/-5%), wiertło do czyszczenia tulei zaciskowej |
| 6. | Urządzenie kosmetyczne MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA – 4 sztuki |
|  | Myjka ultradźwiękowa służąca do czyszczenia drobnych narzędzi znajdujących się w gabinetach kosmetycznych takich jak np. cążek, kopytek, radełek, nożyczek, pęset. Myjka ma wykorzystywać ultradźwięki o ściśle określonej częstotliwości, które pozwalają na przeprowadzenie procesu dezynfekcyjnego. Parametry: - moc: min. 36 W - zasilanie: 220 - częstotliwość: 50Hz - wysokość w zakresie: 16 – 20 cm - szerokość w zakresie: 27 – 31 cm - długość w zakresie: 17 – 21 cm - elektroniczny wyświetlacz |
| 7. | Urządzenie kosmetyczne Body Slimming – 1 sztuka |
|  | - 4 głowice - Masaż próżniowy + Fala Radiowa Multipolarna + Czerwone promieniowanie LED - Masaż próżniowy + Fala Radiowa Multipolarna - Lipokawitacja ultradźwiękowa - Masaż próżniowy + Fala Radiowa Bipolarna - Częstotliwość kawitacji 40 kHz - Programy kawitacji: 5 - Częstotliwość RF: 2 MHz / 4 MHz - Programy RF: 6 - Rodzaje fali radiowej: bipolar i multipolar - Ciśnienie / Moc zassania: min. 80 kpa (-5%) - Podczerwień: 650 nm - Szerokość: 28 x 34 cm - Wysokość: 8 - 15 cm - Półka - Zużycie energii: max. 56 W - Napięcie: 240V/50 – 60 Hz - Moc: 165 Watt - Menu chronione kodem dostępu - min. 7” dotykowy wyświetlacz LCD - Certyfikat CE |
| 8 | Pomocnik kosmetyczny WÓZEK URZĄDZENIA BODY SLIMING – 1 sztuka |
|  | - Podstawa wykonana z białego tworzywa - Podstawa wyposażona w 4 kółka z hamulcami - Kolumna aluminiowa w kolorze srebrnym - Wyposażony w plastikową półkę - Stolik wyposażony w uchwyt ułatwiający manewrowanie - Dostosowany do urządzenia z poz.7. |
| 9. | Akcesorium do manicure Lampa UV – 6 sztuk |
|  | - Lampa wyposażona w 48 diod LED - Dedykowana dla profesjonalnego salonu paznokci/pracowni kosmetologii - Utwardza każdy materiał w czasie max. do 120 sek. - Kolor obudowy biały - Żarówki LED o żywotności min. 4000 h - Strumień świetlny: min. 360 Im - temperatura koloru światła: 5 000 K - 3-stopniowy regulator czasowy (90 sec./120 sec./30 min. + funkcja ciągła) - funkcja oszczędzania energii (automatyczne wyłączanie po 30 min.) - zdejmowane części dna; nadaje się również do utwardzania paznokci stóp - 360 stopni powierzchni odbijającej do gładkich procesów utwardzania - 4 antypoślizgowe gumowe nóżki do stabilnego położenia - Napięcie: 240 V - częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz - moc: min. 7 W |
| 10. | Akcesorium do pedicure Wanienka – 6 sztuk |
|  | - misa do zabiegów pedicure w kolorze białym - strefa intensywnego masażu - możliwość wyłączenia funkcji masażu - Rozmiar dostosowany do rozmiaru buta 44 - antypoślizgowe gumowe nóżki - możliwość wykonania masażu wibracyjnego bez wody - funkcja automatycznego podgrzewania wody - Zasilanie: 220 - 240 V / 50 Hz - Moc: min. 60 Watt - Waga do: 1,2 kg - Długość kabla zasilającego min. 170 cm |

UWAGA!

Urządzenia powinny być  w jednakowej stylizacji i w narzucanych kolorach.  Urządzenia będą stały w jednym pomieszczeniu i muszą tworzyć współgrającą estetycznie całość.