Załącznik nr 3a do SIWZ

KZ-371/81/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: pH-metr kompaktowy (1 szt.)

Wymagane cechy, parametry, funkcje: - Zakres pomiaru -2 – 20 - Dokładność pH (±): 0,002 - Ekran danych nie mniej niż 4,6”, kolorowy - Statyw - Funkcja jonometru – zakres 10-9 – 1010 mol/litr - Ręczna i automatyczna kompensacja temperatury z rozdzielczością nie gorszą niż 0.1 deg. - Co najmniej 5 punktów kalibracji - Automatyczne rozpoznawanie buforu - Rejestracja temperatury - Możliwość pomiarów seryjnych - Możliwość wprowadzania identyfikatorów próbki i mierzącego - Gromadzenie danych – nie mniej niż 1000 pomiarów - Eksport danych: bezpośrednio do komputera i na USB - Wyjścia USB-A, USB-B, RS-232 - Złącze mieszadła - Napełniana szklana elektroda –typu ultraMicro - Zestaw 5 buforów z certyfikatem - Oprogramowanie do zarzadzania pomiarami i transmisją danych.