Częstochowa, dnia 16.08.2017 r.

KZ-371/56/17

Wykonawcy w postępowaniu

nr KZ-371/56/17

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawców dotyczący treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1

Dzień dobry, w związku z powyższym postępowaniem mam pytanie odnośnie zapisów w tabeli „Minimalne parametry/wymagania przedmiotu zamówienia:” Zamawiający podaje jako parametr minimalny: „detektor trójchromatyczny lub zakres spektralny 400 -700 nm” – detektor trójchromatyczny jest stosowany w kolorymetrach natomiast zakres spektralny 400-700 nm w spektrofotometrach do pomiaru barwy. W przypadku zaoferowania urządzenia o detektorze widmowym w zakresie 400-700 nm urządzenie nie będzie już kolorymetrem tylko spektrofotometrem, co oczywiście w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność ponieważ spektrofotometr jest urządzeniem bardziej dokładnym ze względu na analizę widma a nie trójchromatycznych filtrów. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia które spełnia wszystkie wymogi SIWZ ale jego prawidłowa nazwa techniczna będzie SPEKTROFOTOMETR a nie KOLORYMETR.

Odpowiedź:

Prawidłowa nazwa to kolorymetr ale dopuszczamy również nazwę spektrofotometr.

Zamawiający wyznacza termin składnia ofert na dzień 23.08.2017 r. godzina 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9:30.

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg