Częstochowa, dnia 21.08.2017 r.

KZ-371/56/17

Wykonawcy w postępowaniu

nr KZ-371/56/17

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawców dotyczący treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1

W tabeli wymagań dla przedmiotu zamówienia wymagacie Państwo zgodności z wymaganiami norm ISO 9001. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że norma ISO 9001 jest wydawana dla organizacji a nie dla produktu. W związku z tym mamy prośbę o wyjaśnienie czy zapis ten jest prawidłowy lub co Zamawiający rozumie przez powyższy zapis który dotyczy wymagań dla przedmiotu zamówienia którym jest dostawa kolorymetru.

Odpowiedź:

Pkt 2 rozdz. 2 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Minimalne parametry/wymagania przedmiotu zamówienia:

| Cechy | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Zakres: detektor trójchromatyczny lub zakres spektralny | 400 -700 nm |
| Iluminanty | C, D65 |
| Układy kolorymetryczne | L*a*b*, Lab (Hunter), L*C*h*, (wartości rzeczywiste i różnicowe ), parametry różnicy barwy  E*ab, E*2000 |
| Wielkość pola pomiarowego | 5 – 13 mm |
| Dodatkowe wymagania: - certyfikat CE; - Akcesoria do pomiaru materiałów sypkich, proszków i cieczy; - oprogramowanie niezbędne do wykonywania pomiarów; - Lampa ksenonowa; - Instrukcja w języku polskim |  |

Zamawiający wyznacza termin składnia ofert na dzień 25.08.2017 r. godzina 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9:30.

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg