Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 2 : Ogniwo trójelektrodowe 1 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry:

- Średnica ogniwa: 15mm

- Obudowa/materiał: stal nierdzewna.

- 24 mm wkładka/wstawka, która może przyjmować elektrody o średnicy 15 mm.

- Uszczelnione przez elektrolitowe pierścienie uszczelniające odporne na korozję.

- Elektrolitowy, odporny na korozję przewód prowadzący PTFE umożliwiający pracę w temperaturze do 250 ° C.

- Regulowane naprężenie sprężynowe na górze.

- Max. temperatura pracy: 200 ºC

- Ilustracja poglądowa:

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy