Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Ogniwo dwuelektrodowe 1 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry:

- Rozmiar wkładki/wstawki: 15 mm.

- Obudowa/materiał: stal nierdzewna.

- Max. grubość ogniwa: 6 mm (katoda + separator + anoda).

- Uszczelnione przez elektrolitowe, odporne na korozję pierścienie uszczelniające z PTFE.

- Elektrolitowy, odporny na korozję, prowadnik PTFE, który może pracować w temperaturze do 200 ° C.

- Max. temperatura pracy:

200  ºC (ciągły)

280 ºC (przez <1 minutę)

- Wymiary:

Ilustracje poglądowe pierścieni uszczelniających: