Częstochowa, dnia 29.01.2018 r.

ZP-371/4/18

Wykonawcy w postępowaniu

nr ZP-371/4/18

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod nr ZP-371/4/18 wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1

Proszę jeszcze o informacje, czy dopuszczają Państwo zastosowanie w ph-metrze elektrody, która może być za szeroka i nie pasować do probówki Eppendorfa?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ zamawiający wymaga aby elektroda dopasowana była do probówek Eppendorfa.

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg