Specyfikacja techniczna

Zadanie 1: Mieszadło magnetyczne  - 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Mieszadło magnetyczne |  |
| Zastosowanie | Przygotowanie roztworów wodnych w procesie inkubacji próbek hydrożelowych |  |
| Zakres obrotów | 100-1100 obrotów/min. |  |
| Wymiary płyty | min. 100 mm x 100 mm max. 150 mm x 150 mm |  |
| Materiał płyty | Stal nierdzewna |  |
| Sterowanie | analogowe |  |
| Moc | min. 8 W |  |
| Maksymalna objętość mieszania | 1,0 dm³ |  |
| Dodatkowo | Zlewka 100 ml Pręcik magnetyczny |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy