Specyfikacja techniczna

Zadanie 2: Termometr - 2 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | termometr ze zintegrowaną sondą szpilkową |  |
| Zastosowanie | Obserwacja warunków temperaturowych podczas procesu inkubacji próbek hydrożelowych |  |
| Jednostka pomiaru | Możliwość wyboru jednostek pomiarowych – stopnie Celsjusza lub Fahrenheita. |  |
| Funkcja zapamiętywania ostatniego pomiaru | tak |  |
| Zakres mierzonych temperatur min./max. | -50 °C ÷ +300°C |  |
| Rozdzielczość pomiarowa | 0,1°C |  |
| Dokładność pomiarowa | ±1°C w zakresie -20°C ÷ +80°C |  |
| Czujnik temperatury | Wykonany ze stali nierdzewnej ze szpikulcem do umieszczania w badanym środowisku Wymiary czujnika bez osłony: min. 3 mm średnicy, 100 mm długości max. 4,5 mm średnicy, 120 mm długości |  |
| Warunki pracy uchwytu i wyświetlacza | 0 °C ÷ +50°C 10 ÷ 95% RH (wyłączając zamoczenie elementów) |  |
| Dodatkowo | Termometry posiadają świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą zrzeszoną w European co-operation for Accreditation | TAK/NIE |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy