**OPIS TECHNICZNY**

1. **PODSTAWA OPRACOWANIA**

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

1. **PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWANIA**

Remont zawiera wykonanie prac remontowych w budynku dydaktycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 w laboratoriach 0009

1. **Podstawowe parametry techniczne**

Laboratorium 0009 - 5,85 x 5,62 m H=3,21 m

**3. STAN ISTNIEJĄCY**

**Laboratorium 0009**

Sufit i ściany malowane farbą emulsyjną . Podłoga wykładzina z PCV . Płytki na ścianach H= 1,6 m dł. 1,54 m . Grzejniki żeliwne szt. 2 . Umywalka z baterią szt. 1 . Oprawy oświetleniowe szt. 12 .

**4. STAN PROJEKTOWANY**

**Laboratorium 0009**

Sufit pomalować farbą emulsyjną . Demontaż płytek ściennych. Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi do H=2,05 . Podłoga wymiana wykładziny PCV na płytki gressowe antypoślizgowe. Doprowadzić instalacje gazową z pokoju 0008 około 19,00 m fi 20 mm. Montaż zlewozmywaka dwukomorowego na szafce. Wyposażyć laboratorium w meble z chemoodpornego barwionego PCV i konsole oraz stoły laboratoryjne zgodnie z specyfikacją mebli . Wymiana instalacji elektrycznej wraz z nowa rozdzielnią i tablicą bezpiecznikową .