Częstochowa, dnia 15.06.2018 r.

ZP-371/60/18

Wykonawcy w postępowaniu

nr ZP-371/60/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że w postępowaniu na dostawę dyfraktometru rentgenowskiego prowadzonym pod nr ZP-371/60/18 wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1

Czy nazwa D`tex Ultra dla detektora paskowego w opisie wymaganych parametrów technicznych, została przytoczona jedynie jako przykładowe wyposażenie dyfraktometru, które spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nazwa D`tex Ultra dla detektora paskowego w opisie wymaganych parametrów technicznych została przytoczona, jedynie jako przykładowe wyposażenie dyfraktometru.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dyfraktometru rentgenowskiego z detektorem paskowym 1D, o parametrach równoważnych do podanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Dyfraktometr rentgenowski winien być wyposażony w detektor paskowy 1D o parametrach podanych specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do SIWZ, pozycja „Detektor”, kolumna „Wymagane parametry”, lit. b), tiret pierwsze do piąte).

Termin składnia ofert zostaje zmieniony i upływa w dzień 22.06.2018 r. godzina 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9:30.

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg