Częstochowa, dnia 31.08.2018 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA STOŁU ANATOMICZNEGO I MODELI ANATOMICZNYCH, TRENAŻERÓW, FANTOMÓW, DEFIBRYLATORÓW DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/89/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 4 – Defibrylatory, Defibrylator automatyczny – treningowy AED

Czy Zamawiający dopuści Defibrylator treningowy renomowanej firmy zawierający 8 skonfigurowanych scenariuszy szkoleniowych, które w realistyczny sposób symulują zdarzenie nagłego zatrzymania akcji serca i nie wymagają ingerencji instruktora w przebieg odgrywanego scenariusza zdarzeń?

Odpowiedź 1:

Tak.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 4 – Defibrylatory, Defibrylator manualny

Czy Zamawiający dopuści Defibrylator manualny z możliwości podłączenia kabla z 5 odprowadzeniami i z możliwością monitorowania 7 odprowadzeń?

Odpowiedź 2:

Nie

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 4 – Defibrylatory, Defibrylator manualny

Czy Zamawiający dopuści opcjonalnie kompletem kabli do monitorowania EKG z 5-odprowadzeniami?

Odpowiedź 3:

Nie

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg