Częstochowa, dnia 03.09.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ MEDYCZNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/90/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy: Łóżeczko niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko posiadające regulację wysokości manualną dokonywaną za pomocą niezależnych dźwigni umieszczonych od strony głowy i nóg?

Odpowiedź 1:

Tak.

Pytanie 2:

Dotyczy: Łóżeczko niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko nieosiadające uniwersalnych uchwytów na dodatkowe akcesoria?

Odpowiedź 2:

Nie

Pytanie 3:

Dotyczy: Łóżeczko niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko posiadające leże o wymiarach 147 x 71,5 cm?

Odpowiedź 3:

Nie

Pytanie 4:

Dotyczy: Stolik do pielęgnacji niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści stolik wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą?

Odpowiedź 3:

Tak

Pytanie 4:

Dotyczy: Stolik do pielęgnacji niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści stolik wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą?

Odpowiedź 4:

Tak

Pytanie 5:

Dotyczy: Stolik do pielęgnacji niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 66 x 83 x 98 cm?

Odpowiedź 5:

Tak

Pytanie 6:

Dotyczy: Taboret medyczny

Czy Zamawiający dopuści taboret posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 630 – 870 mm?

Odpowiedź 6:

Nie

Pytanie 7:

Dotyczy: Taboret medyczny

Czy Zamawiający dopuści taboret posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 480 – 600 mm?

Odpowiedź 7:

Tak

Pytanie 8:

Dotyczy: Łóżeczko noworodkowe

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko posiadające długość 83 cm, szerokość 57 cm i wysokość całkowitą 98 cm?

Odpowiedź 8:

Tak

Pytanie 9:

Dotyczy: Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi

Czy Zamawiający dopuści łóżko z profili stalowych lakierowanych metodą proszkową, którego konstrukcja jest oparta na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym, wyposażone w leże w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome, segmenty leża wypełnione panelami z tworzywa HPL, wyposażone w cztery barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, o wysokości 430 mm, niezależne od siebie z możliwością puszczania/odbezpieczania dowolnej z nich za pomocą blokady dostępnej jedynie dla personelu medycznego, barierki poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców i możliwością opuszczania poniżej poziomu materaca, wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców, pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga umieszczone na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek, cztery krążki odbojowe  w narożnikach oraz tuleje do mocowania wieszaka kroplówki. Wyposażenie dodatkowe: sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota: regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja funkcji autokontur; centralnego panelu sterowania: regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przechyły boczne, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna, pozycja do badań pozycja zerowa CPR; funkcja podwójnej autoregresji 165 mm (+/- 10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), zakres elektrycznych regulacji: segment oparcia pleców: 0-70° z funkcją autoregresji; segment uda: 0-45° z funkcją autoregresji;  pozycja Trendelenburga 18°; pozycja anty-Trendelenburga 18°; regulacja wysokości leża w zakresie od 420 do 820 mm, dźwignie CPR segmentu pleców dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem czerwonym umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, system centralnej blokady z funkcją jazdy na wprost (koła o średnicy 150 mm), dźwignia hamulca centralnego dostępna na całej szerokości podstawy od strony nóg pacjenta; wieszak na kroplówki z regulacją wysokości; półka na pościel, materac piankowy o grubości 100 mm w tkaninie paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej. Parametry techniczne: długość całkowita łóżka 2200; szerokość całkowita łóżka z barierkami 970 mm; prześwit pomiędzy podstawą a podłożem 170 mm?

Odpowiedź 9:

Nie

Pytanie 10:

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne przeznaczone do pielęgnacji i rehabilitacji chorych. Łóżko  wyposażone w następujące elementy: leże czterosegmentowe, przedłużenie leża o 30 cm, segmenty leża wypełnione odejmowanymi panelami HPL, oparcie pleców przezierne dla promieni RTG, sposób regulacji: wysokość leża, kąt oparcia pleców, uda, kąt przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga sterowane elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, sekcja podudzia sterowana za pomocą mechanizmu zapadkowego, krążki odbojowe, wyjmowane szczyty wykonane z  tworzywa ABS, wysuwana półka do odkładania pościeli, tuleje do mocowania wysięgnika lub wieszaka kroplówki, uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego, koła jezdne w obudowie tworzywowej, centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową, autoregresja segmentu oparcia pleców, podwójna rama wyciągowa, wieszak na kroplówkę  - 1 szt., uchwyty do reki – 2 szt., wymiary leża 1980x86 mm, wymiary zewnętrzne 2200x970 mm, zakres regulacji wysokości leża 400-800 mm, kąt odchylenia oparcia pleców 0-70o, kąt odchylenia oparcia uda 0-45o?

Odpowiedź 10:

Nie

Pytanie 11:

Dotyczy: Szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową jednostronną, stalową, lakierowaną proszkowo, blat górny wykonany z tworzywa ABS, blat boczny wykonany z płyty HPL, fronty szuflady i drzwiczek w kolorze zielonym. Półka boczna wysuwana w prawa lub lewą stronę umożliwiająca umieszczenie szafki po obu stronach łóżka. Otwarta półka, wysuwana szuflada oraz zamykana przestrzeń. Podstawa szafki wyposażona w cztery koła, w tym dwa z możliwością blokady. Parametry  techniczne: wymiary zewnętrzne szafki:  szerokość: 480 mm, głębokość: 400 mm, wysokość: 880 mm?

Odpowiedź 11:

Nie

Pytanie 12:

Dotyczy: Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery koła o średnicy 150 mm, w tym dwa z możliwością blokady?

Odpowiedź 12:

Tak

Pytanie 13:

Dotyczy: Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady (zamiast szuflad samoczynnie domykanych)?

Odpowiedź 13:

Nie

Pytanie 14:

Zadanie nr 3, pozycja nr 4

Czy Zamawiający wymaga deski ortopedycznej wykonanej z tworzywa sztucznego, zmywalnego, przepuszczalnej dla promieni X, co umożliwia diagnostykę RTG, posiadającej 4 komplety pasów zabezpieczających i mocowanie pasów w min. 5 punktach na dłuższej stronie deski oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego), z zestawem klocków –   poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, wyposażonej w 14 dużych uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt oraz pracę w grubych rękawicach, posiadającej udźwig  450 kg i dodatnia pływalność noszy?

Odpowiedź 14:

Opis w zakresie Zadania nr 3 pozycja nr 4 (Deska ortopedyczna kompl. ze stabilizacją i pasami) pozostaje bez zmian.

Pytanie 15:

Zadanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dot. szkolenia personelu w zadaniu nr 3. Sprzęt ten jest sprzętem prostym, intuicyjnym, nie wymagającym przeszkolenia. A ponad to odstąpienie od podanego wymogu znacznie obniży cenę za zaoferowany sprzęt.

Odpowiedź 15:

Opis w zakresie Zadania nr 3 (MEDYCZNY SPRZĘT POMOCNICZY) pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 10.09.2018 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30

Zastępca Kanclerza

mgr Anna Bojarska