ZP-371/89/18

Częstochowa, dnia 06.09.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA STOŁU ANATOMICZNEGO I MODELI ANATOMICZNYCH, TRENAŻERÓW, FANTOMÓW, DEFIBRYLATORÓW DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/89/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie stołu anatomicznego do osobnego zadania?

Pytanie 2:

Czy zamawiający rozpatrzy możliwość podzielenia zadania nr 1 na dwie części tak aby istniała możliwość złożenia oferty niezależnej na Anatomiczny Stół 3D oraz odrębnej, niezależnej oferty dotyczącej modeli anatomicznych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 1 i 2:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w ten sposób, iż przedmiot zamówienia opisany w dotychczasowym zadaniu nr 1 zostaje wydzielony do dwóch odrębnych zadań  i przedmiot zamówienia zostaje podzielny na 5 części – zadań:

Zadanie nr 1: Stół anatomiczny

Zadanie nr 2: Trenażery

Zadanie nr 3: Fantomy

Zadanie nr 4: Defibrylatory

Zadanie nr 5: Modele anatomiczne

Pytanie 3:

Dot. pkt 3 opisu wymaganych parametrów dla Stołu anatomicznego 3D

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności stół anatomiczny pozwalający na wyświetlanie ciała ludzkiego w skali 1:1 z możliwością przesuwania obrazu?

Odpowiedź 3:

Pkt 3 opisu wymaganych parametrów dla Stołu anatomicznego 3D otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Wyświetlane ciało ludzkie w skali 1:1”

Pytanie 4:

Dot. pkt 4 opisu wymaganych parametrów dla Stołu anatomicznego 3D

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności stół anatomiczny o wymiarach  min. 140x80x80? Jest to mniej, ale liczy się jakość obrazu i możliwości systemu?

Odpowiedź 4:

Pkt 4 opisu wymaganych parametrów dla Stołu anatomicznego 3D otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Wymiary min. 140x70x80 cm (d x sz x w)”

Pytanie 5:

Dot. pkt 7 opisu wymaganych parametrów dla Stołu anatomicznego 3D

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności stół anatomiczny o rozdzielczości 3840x2160?

Odpowiedź 5:

Zamawiający wymaga rozdzielczości ekranu min. 3840x1080 a proponowana w pytaniu rozdzielczość jest wyższa a zatem w przypadku zaoferowania stołu o rozdzielczości ekranu wyższej niż 3840x1080, parametr rozdzielczości ekranu będzie uznany za zgodny z SIWZ.

Pytanie 6:

Dot. pkt 8 opisu wymaganych parametrów dla Stołu anatomicznego 3D

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności stół anatomiczny o przekątnej min. 65 cali? Jest to mniej niż 84" jednak standardem dziś jest rozdzielczość materiałów w rozdzielczości 4k, a obecny opis stołu nie pozwala na wyświetlanie takich obrazów?

Odpowiedź 6:

Pkt 8 opisu wymaganych parametrów dla Stołu anatomicznego 3D otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Przekątna obrazu min. 65 cali”

Zamawiający przekazuje w załączeniu obowiązujący opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniające zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wprowadzone przez zamawiającego oraz wynikające z poniższych odpowiedzi na zapytania do SIWZ.

Termin składania ofert w przedmiotowym  postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 17.09.2018 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg