Specyfikacja techniczna

|  | Opis | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Zabudowa szaf/regałów (6200x2200x500mm) z frontami zamykanymi | Wymiary: 6200x2200x500 mm (dł x wys x głe.) - korpusy meblowe wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 1mm; - fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 2mm; - zawiasy meblowe samodociągające z cichym domykiem i kontem otwarcia 110 stopni; - wszystkie fronty zamykane zamkiem patentowym; - klucz „matka” z możliwością otwierania wszystkich zamków; - uchwyty meblowe stalowe min. 200 mm długości; - meble ustawione na stopkach regulowanych, zasłoniętych listwą cokołową; - Rozmieszczenie półek i drzwi: zabudowa na całej długości 6200 mm, a tym samym 6 szaf (każda szafa z dwojgiem drzwi) w każdej szafie 5 półek regulowanych, w dolnej części każdej szafy szuflada wewnętrzna, na prowadnicach z pełnym wysuwem, samodociągająca z cichym domykiem - kolor zabudowy: zielony (RAL 6019) | 1 |
| Zabudowa szaf/regałów (3600x2200x500mm) z frontami zamykanymi | Wymiary: 3600x2200x500 mm (dł x wys.x głę.) - korpusy meblowe wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 1mm - fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 2mm - zawiasy meblowe samodociągające z cichym domykiem i kontem otwarcia 110 stopni, - wszystkie fronty zamykane zamkiem patentowym - klucz „matka” z możliwością otwierania wszystkich zamków - uchwyty meblowe stalowe min. 200 mm długości - meble ustawione na stopkach regulowanych, zasłoniętych listwą cokołową - Rozmieszczenie półek i drzwi: zabudowa na całej długości 3600 mm, a tym samym 4 szafy (każda szafa z dwojgiem drzwi) w każdej szafie 5 półek regulowanych, w dolnej części każdej szafy szuflada wewnętrzna, na prowadnicach z pełnym wysuwem, samodociągająca z cichym domykiem; - kolor zabudowy: różowy (RAL 3015) | 1 |
| Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem (2800mm) zabudowa dolna i górna | - korpusy meblowe wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 1mm - fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 2mm - zawiasy meblowe samodociągające z cichym domykiem i kontem otwarcia 110 stopni, - wszystkie fronty zamykane zamkiem patentowym - szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem, samodociągających z cichym domykiem, - blat roboczy laminowany, utwardzany, żaroodporny, o grubości min. 28 mm - zamek centralny w słupku szufladowym - zamki we wszystkich szafkach - 3 górne szafki z frontami przeszklonymi, 2 półki szklane w każdej z szafek - uchwyty meblowe stalowe min. 200 mm - meble ustawione na stopkach regulowanych, zasłoniętych listwą cokołową Rozmieszczenie półek i drzwi: Wymiar do zabudowy górnej:(800 x 320.x 2800mm) (wys x głęb.x dl) Zabudowa górna na całej długości 2800 mm a tym samym 3 szafki wiszące na długość szafek stojących dolnych, szafki wiszące jako dwudrzwiowe, podzielone, przeszkolone, z 2 pólkami szklanymi, łącznie w zabudowie 3 szafki górne. Wymiar do zabudowy dolnej (910 x 600.x 2800mm) (wys x głęb.x dl) Zabudowa górna na całej długości 2800 mm a tym samym : - szafka stojąca z dwojgiem drzwi, na której zamontowany będzie zlewozmywak o wymiarach 80x60 cm i gł. min. 20 cm dostarczony przez Zamawiającego, - szafka składająca się z 3 szuflad o wymiarach 1x 140 mm, 2x280 mm, szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem, samodociągające z cichym domykiem; - szafka dwudrzwiowa, podzielona 1 półką, Kolor: jedna zabudowa różowy (RAL 3015), a jedna kolor zielony (RAL 6019); | 2 |
| Biurko 1200x600x760 (dł xgłex wys) z mobilnym asystorem 4-szufladowym: (400x600x760) (dł x głex wys) | - korpusy meblowe wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 1mm - fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 2mm - szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem, samodociągających z cichym domykiem, - zamek centralny w asystorku szufladowym - uchwyty meblowe stalowe - blat biurka wykonany z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 2mm, o grubości min. 28 mm - kolor szary biurka i asetorka (RAL 7035). | 2 |
| Stolik mobilny na kółkach (dł x głeb x wys.) 600x450x800 | - korpus i blat wykonany z płyty laminowanej z obrzeżami PCV 2mm - pod blatem dodatkowa półka zgodna z wymiarem blatu o grubości min. 28 mm - 4 kółka na łożyskach, z czego 2 z hamulcem - kolor szary (RAL 7035). | 1 |

Uwaga! konieczność zrobienia pomiarów przed wykonaniem zabudowy ze względu na odbywający się obecnie remont pomieszczeń. Wymiary mogę ulec drobnym zmianom (+/-10%).