Częstochowa, dnia 04.01.2011r.

Do

Uczestników postępowania

Nr KZ-371/85/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont laboratoriów w budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytania do SIWZ o treści:

Zapytanie 1:

W przedmiarach robót [lab. nr 0009 i 47] podano ,iż konsole laboratoryjne oraz stół laboratoryjny typu „wyspa” należy wykonać na stelażu ze stali nierdzewnej, natomiast

w specyfikacji technicznej  mówi się o stelażu metalowym?

W przedmiarze robót [lab. 0009] napisano , iż szafki laboratoryjne należy wykonać na metalowym stelażu ,drewniane pokryte laminatem chemoodpornym ,

natomiast w specyfikacji technicznej mówi się o szafkach wykonanych z chemoodpornego , barwionego PCV , laminowanego, na stelażu metalowym?

Ze względu na duże różnice w cenie wykonania , proszę o jednoznaczne określenie wymaganych materiałów z których należy wykonać meble j.w.

Odpowiedź Zamawiającego

Konsole laboratoryjne oraz stół laboratoryjny typu "wyspa" należy wykonać na stelażu ze stali nierdzewnej ( lab. 0009 i 47 ).

Szafki laboratoryjne należy wykonać z chemoodpornego, barwionego PCV, laminowanego, na stelażu metalowym ( 0009 ).

Zapytanie 2:

1/ W przedmiarze robót (laboratorium 0009) w poz. nr 2 „Zeskrobanie i zmycie starej farby…”

wykonano zapis  :

ściany  3,21*(5,85*2+5,62)=55,597 m2

czy nie powinien być zastosowany mnożnik 2 przy wartości 5,62 m :

3,21*(5,85*2+5,62*2)=73,637 m2

(W pozostałych pozycjach nr11;nr14;nr15 zastosowano mnożnik 2 przy wartości 5,62 m) .

2/ W pozycjach nr18(lab.0009 i lab. 47) przyjęto wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej

gr. 5 cm , czy nie powinno być 5mm – w takim przypadku proszę o podanie stosownego KNR .

Odpowiedź Zamawiającego

W przedmiarze robót laboratorium 0009 w poz. nr 2 "Zeskrobanie i zmycie starej farby ..." należy zastosować mnożnik 2 przy wartości 5,62m, czyli winno być: 3,21*(5,85*2+5,62*2)=73,637m2

W pozycjach nr 18 ( lab. 009 i lab. 47 ) należy przyjąć wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm - podstawa: NNRNKB 7 1130/01.

REKTOR

Zygmunt Bąk