Częstochowa, dnia 05.10.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYATNIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

REMONT DOMU STUDENTA „SKRZAT”  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 76/78 W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/109/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź 1

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wskazuje konkretnych materiałów i urządzeń a jedynie wymagania jakie powinny spełniać i w związku z tym nie zawarł w SIWZ postanowień dotyczących dopuszczenia użycia materiałów i urządzeń technicznych równoważnych w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.

Odpowiedź 2

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacja dotycząca firmy wskazanego przez wykonawcę podwykonawcy, nie jest elementem oferty, który nie może ulec zmianie. Wskazane przez wykonawcę w ofercie firmy, nazwy podwykonawców są jedynie informacją, ponieważ zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp na etapie realizacji zamówienia może dojść do zmiany takiego podmiotu bądź rezygnacji z podwykonawcy. Stosownie do treści art. 36ba ust. 1a ustawy Pzp., w przypadku zamówień na roboty budowlane (…), zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane (…). Jak wynika z powyższego w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wykonawca nie jest zobowiązany do wskazywania ich danych.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy  rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.

Odpowiedź 3

Zgodnie z art. 36ba ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane może nastąpić w trakcie jego realizacji.

Pytanie 4

Wg § 1 ust. 4 projektu umowy - dokumentacja projektowa stanowi integralną cześć umowy. Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie § 1 ust. 4 Umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści:

„Jednakże Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”

Odpowiedź nr 4

Zamawiającym wprowadza następuję zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy):

- dodaje w § 6 ust. 5a o następującej treści:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową.”

- § 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- wysokości wynagrodzenia w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji.

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy w skutek wykrytych istotnych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu jest zgłoszenie Zamawiającemu wykrytych istotnych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej uniemożliwiających kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy.

- W przypadku, o których mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu, termin wykonania zamówienia wydłużony zostanie o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.

Pytanie 5

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na jeden okres wynoszący do 72 miesięcy, przy czym okres udzielonej gwarancji i rękojmi podlega punktacji. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące? Punktacji natomiast podlegałby okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane.

Odpowiedź 5

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia SIWZ w zakresie gwarancji i rękojmi.

Pytanie 6

W § 13 ust. 1 pkt 2) Zamawiający wprowadził karę umowną z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy -  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź 6

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia § 13 ust. 1 pkt 2) projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie 7

W § 13 ust. 1 pkt 3) Zamawiający wprowadził karę umowną z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości -  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź 7

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia § 13 ust. 1 pkt 3) projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie 8

W § 13 ust. 1 pkt 4) Zamawiający wprowadził karę umowną w razie braku zapłaty kub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom -  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy taki przypadek. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

Odpowiedź 8

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia § 13 ust. 1 pkt 4) projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie 9

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych wskazanych w § 13 ust. 1 pkt 5), 6), 7) i 8) z kwoty 1000,00 zł za każde naruszenie na kwotę 500,00 zł za każde naruszenie.

Odpowiedź 9

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia § 13 ust. 1 pkt 5), 6), 7) i 8) projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie 10

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź 10

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 1

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 12.10.2018 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg