Częstochowa, dnia 05.10.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH,  MEDYCZNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO ORAZ MODELI ANATOMICZNYCH

DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/116/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pakiet nr. 7, Aparat EKG:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i uzyskanie lepszej ceny na poszczególne pozycje?

Odpowiedź 1:

Nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający filtry zakłóceń mięśniowych na poziomie 35, 25 Hz oraz filtry izolinii na poziomie 3.2s; 1.5s; 0.6s; 0.3s; 0.1s; splines ?

Odpowiedź 2:

Nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej?

Odpowiedź 3:

Nie wymaga.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg