**Formularz cenowy - Zadanie nr 1 – Materiały laboratoryjne – cześć 1**

**Zamówienie w zakresie zadania nr 1 poz. 1 -17** realizowane w ramach projektu „**Akademia Młodych Wynalazców inicjatywą poszerzającą horyzonty kreatywnego i innowacyjnego myślenia dzieci i młodzieży"** **POWR.03.01.00-00-U158/17**”

| **Lp.** | **Nazwa** | **Parametry** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **Netto (zł)** | **Wartość**  **Netto (zł)** | **VAT (%)** | **Wartość**  **Brutto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 [4x5]** | **7** | **8 [6+VAT]** |
| 1 | bibuła filtracyjna jakościowa średnia | arkusz 60x60cm, gramatura 65g/m2, pakowane po 100 arkuszy (1 opak. = 100 arkuszy) | 2 opak. |  |  |  |  |
| 2 | penseta stalowa | ostrokończysta, długość 140 mm | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | uchwyt do ostrzy skalpela | do ostrzy skalpela nr 4,stosowany do ostrza nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, wykonany z wysokiej jakości nierdzewnej stali szlachetnej, precyzyjnie dopasowane brzegi uchwytu zapewniające wygodę podczas pracy, nadający się do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawach, długość całkowita 13,5 cm; długość rękojeści 10 cm | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | ostrze do skalpela | rozmiar 20; pakowane po 10 szt. (1 opak. = 10 szt.) | 3 opak. |  |  |  |  |
| 5 | igła preparacyjna | igła preparacyjna prosta ze stali nierdzewnej z metalową zintegrowaną oprawką moletowaną (antypoślizgową) wykonaną z aluminium, długość całkowita: 16 cm; długość trzonka: 11 cm; długość igły: 5 cm; grubość trzonka: 5 mm | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | szkiełka podstawowe | 75+-1 mm x 25+-1 mm; krawędzie cięte, pakowane po 50 szt.  (1 opak. = 50 szt.) | 10 opak. |  |  |  |  |
| 7 | szkiełka nakrywkowe | 25+-1 mm x 25+-1 mm, pakowane po 100 szt.  (1 opak. = 10 0 szt.) | 15 opak. |  |  |  |  |
| 8 | cylinder miarowy | pojemność 100 ml, z PP, z wylewem, skala tłoczona | 5 szt. |  |  |  |  |
| 9 | kroplomierz z czerwoną nasadką | pojemność 50 ml, z LDPE | 10 szt. |  |  |  |  |
| 10 | kroplomierz z pipetką | pojemność 50 ml, z PE | 10 szt. |  |  |  |  |
| 11 | tryskawka | pojemność 250 ml, z LDPE, z wąską szyją | 10 szt. |  |  |  |  |
| 12 | zlewka PMP | pojemność 50 ml, z PMP, niska , z wylewem, skala niebieska | 25 szt. |  |  |  |  |
| 13 | zlewka PMP | pojemność 100 ml, z PMP, niska, z wylewem, skala niebieska | 25 szt. |  |  |  |  |
| 14 | zlewka PP | pojemność 100 ml, średnica 60 mm, wysokość 73 mm, skala niebieska | 25 szt. |  |  |  |  |
| 15 | zlewka PP | pojemność 250 ml, średnica 78 mm, wysokość 94 mm, skala niebieska | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16 | krystalizator z wylewem | pojemność 900 ml, średnica 150 mm, wysokość 75 mm | 4 szt. |  |  |  |  |
| 17 | kolba stożkowa Erlenmeyera - wąska szyja | pojemność 100 ml, średnica 64 mm, wysokość 105 mm | 5 szt. |  |  |  |  |
| 18 | bibuła filtracyjna jakościowa średnia | arkusz 60x60cm, gramatura 65g/m2, pakowane po 100 arkuszy (1 opak. = 100 arkuszy) | 3 opak. |  |  |  |  |
| 19 | filtr strzykawkowy NYLON 66 | fi 25 mm, pory 0,45um, niesterylny, membrana Nylon 66, do filtracji roztworów wodnych i rozpuszczalników organicznych. autoklawowalne w 121 st C | 200 szt. |  |  |  |  |
| 20 | zlewka | szklana, niska, pojemność 1000ml, szkło borokrzemowe | 5 szt. |  |  |  |  |
| 21 | kolba stożkowa ze szlifem | pojemność 250ml, ws 29/32, szkło borokrzemowe | 10 szt. |  |  |  |  |
| 22 | cylinder miarowy | pojemność 100ml, szklany z podziałką, stopa szklana sześciokątna | 6 szt. |  |  |  |  |
| 23 | biureta Schillinga | automatyczna, pojemność 10ml, szkło borokrzemowe, butla 500ml | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | biureta Schillinga | automatyczna, pojemność 15ml, szkło borokrzemowe, butla 500ml | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | biureta Schillinga | automatyczna, pojemność 25ml, szkło borokrzemowe, butla 500ml | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26 | kolba miarowa 10 mL | pojemność 10 mL, klasa A, z certyfikatem serii oraz nadrukowanym kodem QR zawierajacym dane certyfikatu, skala niebieska, z korkiem, WS 10/19 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 27 | kolba miarowa 50 mL | pojemność 50 mL, klasa A, z certyfikatem serii oraz nadrukowanym kodem QR zawierajacym dane certyfikatu, skala niebieska, z korkiem, WS 12/21 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 28 | kolba miarowa 100 mL | pojemność 100 mL, klasa A, z certyfikatem serii oraz nadrukowanym kodem QR zawierajacym dane certyfikatu, skala niebieska, z korkiem WS 14/23 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 29 | kolba okrągłodenna | pojemność 500 mL, ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, ze szlifem 29/32 | 2 szt. |  |  |  |  |
| **SUMA BRUTTO** | | | | | | |  |

………………………………………….

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy