Częstochowa, dnia 07.11.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA(SIWZ)

ORAZ ZMIANA SIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ  MEDYCZNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/134/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 2 - Stolik do pielęgnacji niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści stolik do badań niemowląt lub do zastosowania jako przewijak np. w poczekalni, stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat stalowy lakierowany proszkowo wyposażony w materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym, szafka, półka z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, front z płyty meblowej laminowanej, dodatkowa półka (np. na wagę) z płyty meblowej wysuwana spod blatu, wymiary 83 x 66 x 98 cm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Pytanie 2:

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 7 – Parawan z zasłonką

Czy Zamawiający dopuści parawan wypełniony zasłonką  wykonaną z poliestru z wodoodporną powłoką, kolor zielony?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu pozostaje bez zmian i upływa w dniu 13.11.2018 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg