Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 6 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Wewnętrzne wymiary zbiornika | 23,5 (min) - 24.0 (max) x 13,5 (min) - 14.0 (max) x 10 (min) - 11 (max) cm |  |
| Pojemność zbiornika | 3 (min.) - 3,6 (max) litry |  |
| Częstotliwość ultradźwięków czyszczących | Min. 37 kHz |  |
| Moc ultradźwięków | min. 160 W |  |
| Materiał | Stal nierdzewna szlachetna |  |
| Dodatkowo | Zasilanie: Napięcie wejściowe 230 V, 1-fazowe; Funkcja ogrzewania Funkcja odgazowania Możliwość optymalnego podziału dźwięku w cieczy czyszczącej Ustawienie częstotliwości fal bezpośrednio na myjce ultradźwiękowej Możliwość regulacji siły ultradźwięków Uchwyty do przenoszenia Pokrywa, Kosz, Kabel przyłączeniowy, Instrukcja obsługi |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy