Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 2 - Waga analityczna dla Instytutu Chemii – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Zakres obciążenia | 10-220 g |  |
| dokładności odczytu | 0,1 mg |  |
| Zakres tary | - 220 g |  |
| Czas stabilizacji | Max. 2 sek |  |
| Zakres temperatury pracy | od +10°C do + 40°C |  |
| Wyświetlacz | - LCD, podświetlany , - Wskazuje uruchomiony program pracy, połączenie z komputerem, poziom naładowania baterii, funkcje wagowe i serwisowe |  |
| Interfejsy komunikacyjne | 2 x RS 232, USB typu A, USB typu B |  |
| Materiał obudowy wagi | Tworzywo sztuczne |  |
| Materiał szalki | Stal nierdzewna |  |
| Średnica szalki | Min. 100 mm |  |
| Dodatkowo: | Funkcja ważenia ładunków poza pomostem wagowym (ważenie podszalkowe); funkcja autotesu, wewnętrznej kalibracji (automatycznej) oraz legalizacja |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy