Specyfikacja techniczna

Zadanie 1: Mieszadło magnetyczne  - 2 szt.

Pozycja 1 - Mieszadło magnetyczne – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Zakres prędkości obrotowej | 50-1500 obrotów/min. |  |
| Wymiary | (minimalnie): 160 x 270 x 85 mm |  |
| Zakres temperatur | 20-310 °C |  |
| Dokładność ustawienia | ± 1 K |  |
| Dodatkowo | - przeznaczone do pracy bez nadzoru - Zintegrowana kontrola temperatury pozwalająca na dokładne ustawienie temperatury i prędkości obrotowej na wyświetlaczu cyfrowym, także wówczas, gdy urządzenie nie pracuje - Cyfrowe wskazanie ustawionego limitu temperatury bezpieczeństwa - Cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury - funkcja grzania - czujnik temperatury; - pokrywa ochronna |  |

Pozycja 2 - Mieszadło magnetyczne – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Wymiary | (minimalnie): 300 x 105 x 415 mm |  |
| Zakres temperatur grzania | 50-500 °C |  |
| Maksymalna mieszana objętość płynu (H20) | Minimalnie 15 l |  |
| Dodatkowo: | - Z płytą grzejną z ceramiki; - Dokładne ustawianie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego (LED); - Powierzchnia zabezpieczona przed wypływającymi cieczami; - funkcja grzania - czujnik temperatury; |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy