Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 3 - Waga analityczna dla Instytutu Fizyki – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Zakres obciążenia | Do 220 g |  |
| dokładności odczytu | 0,1 mg |  |
| Czas stabilizacji | Max. 5 sek |  |
| Wyświetlacz | - LCD, podświetlany |  |
| Interfejsy komunikacyjne | USB |  |
| Powtarzalność | 0,1 mg |  |
| Dodatkowo: | Funkcja ważenia podszalkowego; funkcja automatycznej kalibracji, kalibracji wewnętrznej temperatur; Poziomniczka wagi; Szklana szafka przeciwpodmuchowa; Tryby pracy: ważenie, doważanie, funkcja wyznaczania gęstości, sumowanie ważeń; zestaw do wyznaczania gęstości |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy