Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 3 - Demineralizator – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Wydajność | Min. 4 l/h |  |
| Przewodność | Max. P< 0,06 uS/cm |  |
| Zasilanie | woda wodociągowa |  |
| Dodatkowo: | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. Min. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej. Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy