Częstochowa, dnia 22.03.2019 r.

ZP-371/17/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/17/19

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 2
Czy dopuszczają Państwo zakres regulacji temperatury -9 st.C do +40st.C z zapewnieniem temperatury w komorze podczas wirowania nie przekraczającej +4 st.C ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zakres regulacji temperatury -9 st.C do +40st.C z zapewnieniem temperatury w komorze podczas wirowania nie przekraczającej +4 st.C

Pytanie nr 2:
Dotyczy zadania nr 2

Czy dopuszczają Państwo zasilanie wirówki  1 ~ 230 V/50 Hz, czyli standardowym napięciem obowiązującym w Polsce ?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zasilanie wirówki  1 ~ 230 V/50 Hz.

Pytanie nr 3:
Dotyczy zadania nr 2
Czy dopuszczają Państwo regulację obrotów ze skokiem 10 obr./min. i ze wskaźnikiem ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza regulację obrotów ze skokiem 10 obr./min. ze wskaźnikiem.

Pytanie nr 4:
Dotyczy zadania nr 2
Czy dopuszczają Państwo rotor kątowy 10 x 10 ml o prędkości maksymalnej10.000 obr./min. i przyśpieszeniu 10.600 x g ?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza rotor kątowy 10 x 10 ml o prędkości maksymalnej10.000 obr./min. i przyśpieszeniu 10.600 x g.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert zostaje zmieniony i upływa w dniu 02.04.2019 r. o godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:30.

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg