Częstochowa, dnia 29.03.2019 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z DEMONTAŻEM PŁYT BALKONOWYCH I BALUSTRADY W BUDYNKU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 36A W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/18/19

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

W załączonym zestawieniu okna 02 I 03 występują też jako aluminiowe p.poż., proszę potwierdzić, czy do oferty przyjąć tylko okna PCV?

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że do oferty należy przyjąć tylko okna PCV zgodnie z rys. 13 Projektu Wykonawczego. Okna 02 i 03 AL p.poż. występują na innych elewacjach (północnej i  południowej - rys. 10 i 12 Projektu Wykonawczego), które nie są objęte przedmiotowym postępowaniem.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg