Częstochowa, dnia 04.04.2019 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z DEMONTAŻEM PŁYT BALKONOWYCH I BALUSTRADY W BUDYNKU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 36A W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/18/19

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się następujące zmiany :

Zamawiającym informuje, iż:

- W oknach 02 (5 szt.) szyby zewnętrzne należy przyjąć jako refleksyjne przezroczyste o grubości 4mm. Pozostałe okna 02 w ilości 47 szt. pozostają bez zmian.

- W drzwiach balkonowych 07 (1 szt.) szyby zewnętrzne należy przyjąć jako refleksyjne przezroczyste o grubości 4mm.

W pozostałym zakresie SIWZ w niniejszym postępowaniu pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 15.04.2019 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg