Częstochowa, dnia 05.09.2019 r.

ZP-371/63/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Przebudowa – dostosowanie budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (etap IV)

ZP-371/63/19

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1

Czy zamawiający posiada i udostępni kody serwisowe do centrali SSP?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni kody serwisowe do centrali SSP.

Pytanie 2

Czy prace będzie można wykonywać w godzinach pracy Uniwersytetu?

Odpowiedź:

Realizacja zamówienia będzie mogła być wykonywana w godzinach pracy Uniwersytetu od godziny 6.00 do 20.00 z uwzględnieniem postanowień części IV pkt 14-17 SIWZ.

Pytanie 3

Czy wykonawca przejmuje gwarancję również na urządzenia instalacji SSP zamontowane we wcześniejszym etapie?

Odpowiedź:

Wykonawca udziela gwarancji wyłącznie na przedmiot zamówienia objęty przedmiotowym postępowaniem.

Zamawiający ponadto informuje, że osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie wizji lokalnej jest Agnieszka Małolepsza tel. 34 378 42 09, e:mail: a.malolepsza@ujd.edu.pl

Kanclerza

mgr inż. Maria Róg