Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie nr 8 – Odczynniki do biologii molekularnej – część 1

| L.p. | Nazwa odczynnika | Parametry odczynnika | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Oferowana wielkość opakowań* | Oferowana ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [Cena jednostkowa netto za opakowanie x ilość opakowań] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [Kol 9 + wartość podatku VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Polimeraza Taq DNA | Wyizolowana ze szczepu E.coli niosącego gen polimerazy szczepu Thermus aquaticus. Termostabilność: wytrzymuje temp. do 95°C ponad 40 min. PCR, PCR fragmentów DNA do 5 kb oraz do klonowania, sekwencjonowanie DNA, Dostarczona z: z buforem reakcyjnym 10x Taq z KCl; bufor reakcyjny 10x Taq z (NH4)2SO4; 50 mM MgCl2 | 500U |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik 6XLoading Dye | Do nakładania próbek DNA na żel agarozowy; | 1ml |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do izolacji ultra czystego plazmidowego DNA metodą kolumienkową | z 1,5-3ml hodowli bakteryjnej opakowanie na 50 sztuk | 50 sztuk |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający dopuszcza dostarczenie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabeli, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w  których łączna ilość odczynnika jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabeli. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kolumnę 6 i 7 tabeli.

W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego (co do pojemności/ wielkości opakowania i ilości sztuk), Wykonawca nie wypełnia kolumny nr 6 i 7.

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy