Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie nr 1 – Materiały laboratoryjne – część 1

| L.p. | Nazwa | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wielkość opakowania [ilość sztuk w opakowaniu] |  | Ilość opakowań | Oferowana wielkość opakowań* | Oferowana ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [Cena jednostkowa netto za opakowanie x ilość opakowań] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [Kol 9 + wartość podatku VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Automatyczna biureta Schillinga z akcesoriami | Pojemność 10 ml, szkło borokrzemowe, butla 500ml | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Automatyczna biureta Schillinga z akcesoriami | Pojemność 15 ml, szkło borokrzemowe, butla 500ml | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Automatyczna biureta Schillinga z akcesoriami | Pojemność 25ml, szkło borokrzemowe, butla 500ml | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia | 60x60cm, opakowanie 100 arkuszy, gramatura 65g/m2 | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Biureta | biureta szklana prosta kl A CERT 050 0,1 kl A kran PTFE GLAS | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Butelka z niebieską nakrętką | poj. 50 ml; ze szkła BORO 3.3, przeezroczysta, gwint 45, sterylizacji w autoklawie w temp. 140oC, ze skalą | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Butla z kranem | HDPE, poj. 5 L, z podziałką, z uchwytem,średnica 165 mm, e-1673 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cylinder miarowy | pojemność 50 ml, stopa szklana sześciokątna, z podziałką niebieską, szkło miarowe, klasa B | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cylinder miarowy | pojemność 25 ml, stopa szklana sześciokątna, z podziałką niebieską, szkło miarowe, klasa B | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cylinder miarowy | pojemność 10 ml, stopa szklana sześciokątna, z podziałką niebieską, szkło miarowe, klasa B | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cylinder miarowy | pojemność 5 ml, stopa szklana sześciokątna, z podziałką niebieską, szkło miarowe, klasa B | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cylinder miarowy | pojemność 100 ml, stopa szklana sześciokątna, z podziałką niebieską, szkło miarowe, klasa B | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cylinder miarowy | pojemność 250 ml, stopa szklana sześciokątna, z podziałką niebieską, szkło miarowe, klasa B | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cylinder miarowy | szklany, z podziałką, sześciokątną podstawą, wylewem, klasa B, 10 ml, niski | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Filtry strzykawkowe | fi 25 mm, pory 0,45um, niesterylny,membrana Nylon 66, do filtracji roztworów wodnych i rozpuszczalników organicznych. autoklawowalne w 121 st C. | 150 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kanister | gwint GL50, HDPE, POJ.5L | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 25 ml, klasa B, ze szlifem 10/19 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,08 ml, szkło miarowe | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 50 ml, klasa B, ze szlifem 12/21 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,12 ml, szkło miarowe | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 10 ml, klasa B, ze szlifem 7/16 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,05 ml, szkło miarowe | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 5 ml, klasa B, ze szlifem 7/16 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,05 ml, szkło miarowe | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 1000 ml, klasa B, ze szlifem 24/29 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,8 ml, szkło miarowe | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 500 ml, klasa B, ze szlifem 19/26 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,5 ml, szkło miarowe | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 250 ml, klasa B, ze szlifem 14/23 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,3 ml, szkło miarowe | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 100 ml, klasa B, ze szlifem 14/23 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,2 ml, szkło miarowe | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kolba miarowa z korkiem PP | pojemność 200 ml, klasa B, ze szlifem 14/23 i korkiem z PP, z niebieskim napisem, tolerancja 0,3 ml, szkło miarowe | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kolba stożkowa z korkiem szklanym | kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem, pojemność 250 ml, szlif 29/32 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kolba stożkowa z korkiem szklanym | kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem, pojemność 50 ml, szlif 29/32 | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Korek | z PP, do kolby, 29/32 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Krystalizator | z wylewem, 900 ml, 150 x 75, ze szkła borokrzemowego | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Krystalizator | z wylewem, 300 ml, 100 x 50, ze szkła borokrzemowego | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kuweta spektrofotometryczna jednorazowa | półmikro, pojemność 1,6 ml, wykonane z przezroczystego polistyrenu (PS), minimalny zakres: 340 do 900 nm, długość drogi optycznej 10 mm, wymiary całkowite: 12,5 x 12,5 x 45 mm, w statywach polistyrenowych: 100 kuwet w statywie z pokrywą | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Lejek laboratoryjny | szklany, fi 100, wysokość 200, ze szkła borokrzemowego | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lejek laboratoryjny | z krótkim trzonkiem, śr.30mm, ze szkła wapniowo-sodowego | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Lejek laboratoryjny | lejek laboratoryjny szklany śr. 75mm | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lejek laboratoryjny | Szkło borokrzemowe, zwykłe, średnica 10cm, z krótką stopą (długość trzonka ok. 10cm) | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Mieszadełko magnetyczne | Mieszadełko cylindryczne do mieszadeł magnetycznych. Typu POLYGON pokryte PTFE, odporne chemicznie, wymiary 10 x 5 mm | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Mieszadełko magnetyczne | Mieszadełko cylindryczne do mieszadeł magnetycznych. Typu POLYGON pokryte PTFE, odporne chemicznie, wymiary 40 x 7 mm | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Moździerz porcelanowy + tłuczek szorstki | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem, średnika zewnętrzna 90mm, poj. 75 ml + tłuczek szorstki | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Nasadka do pipet | odpowiednia do szklanych i plastikowych pipet różnego typu, z pokrętłem umożliwiającym zasysanie cieczy z pipety o poj. 25ml | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pęseta | końcówki półokrągłe, stal, wymiary 18-8, długość 200mm, końcówka posiada ząbki wzmacniające uchwyt | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pipeta Pasteura | wykonanie PE, z znacznikiem 3,0ml | 500 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pompka wodna | próżniowa, szklana | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Probówka typu Falcon | poj. 50 mL, z czerwoną nakrętką, stojąca, niesterylna, z polem do opisu i skalą | 25 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Probówki do PCR | pojemność 0,2 ml, sterylne, bezbarwne, z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Opakowanie zawiera 1000 szt. | 1000 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Probówki do wirówki | PP, poj. 10ml, w kształcie litery U (okrągłodenne) z korkiem, pasujące do wirówki MPW 365 | 40 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Probówki Eppendorf | 1,5 ml, z podziałką, gr - A, op= 500szt. Mikro probówki wykonane z najwyższej czystości pierwotnego PP. Wolne od DNazy, RNazy i pirogenów, przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej i badaniach biochemicznych. Do używania w niskich temperaturach i z różnymi rozpuszczalnikami organicznymi. Ze zintegrowanym zamknięciem. Zmatowiony obszar na probówce – pole do opisu. Wyraźna tłoczona skala. Max RCF 20000. Można autoklawować. | 500 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Próbówka szklana | śr.otw.13mm | 30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Rękawice ochronne | termo- i wodoodporne | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Rękawiczki nitrylowe | bezpudrowe, rozmiar S | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Rękawiczki nitrylowe | bezpudrowe, rozmiar M | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Rękawiczki nitrylowe | bezpudrowe, rozmiar L | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Sączki jakościowe | Sączki jakościowe miękkie, średnica 150 mm, pakowane po 100 szt. Gramatura 75+/-2. | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Sączki jakościowe | Sączki jakościowe twarde, średnica 150, pakowane po 100 szt. Gramatura 85+/-2 | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Sączki jakościowe | sączki jakościowe średnie, średnica 150, pakowane po 100 szt. Gramatura 75+/-2. | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Statyw do probówek | śr 14mm, 2x10, stal nierdzewna PE | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Statyw do probówek | ekonomiczny z PP, Śr 13 mm | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Szalka Petriego | typ Anumbra, fi górne = 100 mm, wysokość 15 mm | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Szalki Petriego | sr. 70mm, h-15mm | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Szkiełko zegarkowe | fi 100 mm krawędzie obtopione | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Szkiełko zegarkowe | fi 60 mm krawędzie obtopione | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Tryskawka laboratoryjna | 250 ml, z LDPE | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Tryskawka laboratoryjna | cylindryczne, stabilne, poj. 500 ml | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Tygiel filtracyjny Goocha | tygiel filtracyjny spiek G4, pojemność 50 ml | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Zakrętka z kranem do kanistrów z HDPE | gwint GL50 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Zlewka | zlewka wysoka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, pojemność 100 ml | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Zlewka | zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, pojemność 50 ml | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Zlewka | zlewka wysoka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, pojemność 50 ml | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Zlewka | niska, o pojemnosci 50 ml, ze szkła Boro 3.3 , z wylewem, z podziałką | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Zlewka | niska, o pojemnosci 100 ml, ze szkła Boro 3.3 , z wylewem, z podziałką | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Zlewka | niska, o pojemnosci 150 ml, ze szkła Boro 3.3 , z wylewem, z podziałką | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Zlewka | niska, o pojemnosci 250 ml, ze szkła Boro 3.3 , z wylewem, z podziałką | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Zlewka | poj. 25 ml, wysoka, z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów w opakowaniach o innej wielkości niż te wskazane w tabeli, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w  których łączna ilość produktu jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabeli. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kolumnę 6 i 7 tabeli.

W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego (co do pojemności/ wielkości opakowania i ilości sztuk), Wykonawca nie wypełnia kolumny nr 6 i 7.

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy