Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie nr 2 – Materiały laboratoryjne – część 2

| L.p. | Nazwa | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wielkość opakowania [ilość sztuk w opakowaniu] |  | Ilość opakowań | Oferowana wielkość opakowań* | Oferowana ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [Cena jednostkowa netto za opakowanie x ilość opakowań] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [Kol 9 + wartość podatku VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Bibuła filtracyjna | jakościowa średnia, gramatura 75g/m2, pakowana po 100 arkuszy o wymiarach 45 x 56 cm | 100 szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bibuła filtracyjna | jakościowa średnia, 60x60cm, opakowanie 100 arkuszy, gramatura 65g/m2 | 100 szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka z niebieską nakrętką | poj. 50 ml; ze szkła BORO 3.3, przeezroczysta, gwint 45, sterylizacji w autoklawie w temp. 140oC, ze skalą | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelka z niebieską nakrętką | poj. 100 ml; ze szkła BORO 3.3, przeezroczysta, gwint 45, sterylizacji w autoklawie w temp. 140oC, ze skalą | 10 szt. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Butelka z niebieską nakrętką | poj. 250 ml; ze szkła BORO 3.3, przeezroczysta, gwint 45, sterylizacji w autoklawie w temp. 140oC, ze skalą | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Butelka z niebieską nakrętką | poj. 500 ml; ze szkła BORO 3.3, przeezroczysta, gwint 45, sterylizacji w autoklawie w temp. 140oC, ze skalą | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chłodnica Liebiga | ze szlifem 29/32, z króćcem z PP, długość płaszcza 300mm | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cylinder miarowy | pojemność 100ml, szklany z podziałką, stopa szklana sześciokątna | 6 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cylinder miarowy | pojemność 10ml, szklany z podziałką, stopa szklana sześciokątna | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cylinder miarowy | stopa szkl. sześciokątna kl. B, poj. 100 ml, skala niebieska | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cylinder miarowy | poj. 10 mL, z PP, odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne, mlecznoprzeźroczysty, z nadrukowaną skalą, ze zdejmowaną podstawą, nadający się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C), klasa B, zgodny z normą DIN 12680 | 8 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cylinder miarowy | poj. 50 mL, z PP, odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne, mlecznoprzeźroczysty, z nadrukowaną skalą, ze zdejmowaną podstawą, nadający się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C), klasa B, zgodny z normą DIN 12680 | 8 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cylinder miarowy | poj. 100 mL, z PP, odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne, mlecznoprzeźroczysty, z nadrukowaną skalą, ze zdejmowaną podstawą, nadający się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C), klasa B, zgodny z normą DIN 12680 | 8 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cylinder miarowy | poj. 250 mL, z PP, odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne, mlecznoprzeźroczysty, z nadrukowaną skalą, ze zdejmowaną podstawą, nadający się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C), klasa B, zgodny z normą DIN 12680 | 8 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Eza mikrobiologiczna | ezy mikrobiologiczne z PS,pojemność 10 µl; w opakowaniach po 1000 szt., pakowane w oddzielne woreczki strunowe po 25 szt. Nie powodują uszkodzeń na powierzchni żelu, drugi koniec może być wykorzystany jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Ezy są przeznaczone do jednorazowego użytku. | 1000 szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Filtr ochronny do pipet automatycznych | Filtry chroniące przed kontaminacją do pipet HTL o poj. 5 i 10 ml | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Filtr strzykawkowy | fi 25 mm, pory 0,45um, niesterylny,membrana Nylon 66, do filtracji roztworów wodnych i rozpuszczalników organicznych. autoklawowalne w 121 st C. | 200 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Filtr strzykawkowy | fi 13 mm, pory 0,22 um, niesterylne, membrana Nylon | 100 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kolba miarowa | kl. B, poj. 100 ml, szlif 14/23, skala niebieska, z korkiem | 5 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kolba miarowa | kl. B, poj. 500 ml, szlif 19/26, skala niebieska, z korkiem | 2 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kolba stożkowa | poj. 100 ml, fi 64 mm, wys. 105 mm, szlif 29/32 | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kolba stożkowa | poj. 250 ml, fi 85 mm, wys. 135 mm, szlif 29/33 | 5 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kolba stożkowa | poj. 500 ml, fi 105 mm, wys. 170 mm, szlif 29/34 | 3 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kolba stożkowa | szklana, 100ml, szeroka szyja, szkło borokrzemowe | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kolba stożkowa ze szlifem | szklana, 100ml, ws 29/32, szkło borokrzemowe | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kolba stożkowa ze szlifem | pojemność 250ml, ws 29/32, szkło borokrzemowe | 20 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kolumna Vigreux | dł. całkowita 500 mm, dł. efektywna 40 mm, szlif 2x29/32, model 1100 | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Końcówki do pipet 0,5-10 µl | pasujące do pipet typ HTL, posiadające ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, ze znacznikami objętości | 1000 szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Końcówki do pipet 100-1000 µl | pasujące do pipet typ HTL, posiadające ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, ze znacznikami objętości | 1000 szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Końcówki do pipet 1-200 µl | pasujące do pipet typ HTL, posiadające ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, ze znacznikami objętości | 1000 szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Końcówki do pipet automatycznych | pasujące do pipet automatycznych Accumax A o poj. 0,5 - 5 mL, średnica wewnętrzna górnej części - 13 mm) | 500 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Korek PP | do kolby miarowej, szlif 10/19 | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Korek PP | do kolby miarowej, szlif 12/21 | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Korek PP | do kolby miarowej, szlif 14/23 | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Krystalizatory z wylewem | ze szkła BORO 3.3, poj. 500 ml, wys. 63 mm, fi 125 mm, | 3 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Lejek analityczny z rowkami | fi 90 mm, wys. nóżki 150 mm | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Lejek szklany | laboratoryjny, ze szkła BORO 3.3, śr. 60 mm | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Lejek szklany | szkło borokrzemowe, zwykłe, średnica 10cm, z krótką stopą (długość trzonka ok. 10cm) | 5 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Łapa do kolb | stal nierdzewna, łapy zaokrąglone, palec pokryty korkiem, dł. 150 mm, średnica 25 mm | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Łapa do kolb | stal nierdzewna, łapy zaokrąglone, palec pokryty korkiem, dł. 150 mm, średnica 40 mm | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Moździerz porcelanowy + tłuczek szorstki | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem, średnika zewnętrzna 90mm, poj. 75 ml + tłuczek szorstki | 4 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Nasadka do destylacji z parą wodną; ilustracja poglądowa: | nasadka do destylacji z parą wodną z odprowadzeniem bocznym, szlif zewnętrzny boczny 29/32, szlif zewnętrzny dolny 29/32 | 4 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Nasadka łuk z tubusem PP | szlif zew. 14/23, szlif wew. 14/23 | 2 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Nasadka łuk z tubusem PP | szlif zew. 29/32, szlif wew. 29/32 | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Parafilm | Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Szerokość 100 mmm, długość 75m. Parafilm®M daje się rozciągnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. | 2 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pęseta | końcówki półokrągłe posiadające ząbki wzmacniające uchwyt, stal, dł. całkowita 180 mm | 5 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pojemnik na mocz | z nakrętką, 125 ml | 50 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pompka pipetowa | poj. 0-25 ml, czerwona | 4 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pompka pipetowa | poj. 0-10 ml, zielona | 4 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pompka pipetowa | poj. 0-2 ml, niebieska | 2 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Probówka do PCR | poj. 0,2 ml , z polipropylenu o bardzo cienkich przejrzystych ściankach, płaska pokrywka, odporne na temperatury od -20°C do 100°C oraz wirowanie do 6000 rcf, pasujące do wszystkich powszechnie używanych termobloków i wirówek, niesterylne | 1000 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Probówka typ Eppendorf | z PP, o poj. 1,5 mL; stożkowa, z polem do opisu; płaskim wieczkiem, autoklawowalna; niebieska | 500 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Probówka typ Eppendorf | z PP, o poj. 1,5 mL; stożkowa, z polem do opisu i skalą; płaskim wieczkiem, autoklawowalna; bezbarwna | 500 szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Probówka typ Falcon | poj. 50 mL, z czerwoną nakrętką, stojąca, niesterylna, z polem do opisu i skalą | 25 szt. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Rozdzielacz gruszkowy | z kranem teflonowym oraz ze szlifem, z korkiem PP, poj. 250 ml | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Sączki bibułowe | jakościowe, średnie, śr. 110, gramatura 80 | 100 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Szalka Petriego z PS – śr. 90 mm | plastikowe, sterylne, średnica 90 mm, pakowane po 24 sztuki w jeden szczelnie zamykany rękaw foliowy | 24 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Tryskawki laboratoryjne | poj. 500 ml, z PE, kolorowe, cylindryczne, stabilne, w komplecie z zakrętką i rurką | 7 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Uszczelka stożkowa | komplet zawierajacy 8 uszczelek typu GUKO w kolorze szarym o różnych rozmiarach | 2 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Wąż silikonowy | fi wew. 07 zew. 09, scianka 1,0 mm | 30 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Wymazówkia sterylna | pakowane pojedynczo, z trzonkiem drewnianym i wacikiem na jednym końcu | 200 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Zestaw do filtracji | kolba próżniowa szklana o poj. 1000ml, lejek ze spiekiem o poj. 300 ml, klamra aluminiowa, połączenie na korek | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Zlewka | niska, z wylewem, skalowana, ze szkła BORO 3.3, poj. 1000 ml | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Zlewka | niska, z wylewem, skalowana, ze szkła BORO 3.3, poj. 500 ml, fi 87 mm, wys. 110 mm | 16 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Zlewka | niska, z wylewem, skalowana, ze szkła BORO 3.3, poj. 250 ml, fi 70 mm, wys. 80 mm | 30 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Zlewka | niska, z wylewem, skalowana, ze szkła BORO 3.3, poj. 100 ml | 20 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Zlewka | niska, z wylewem, skalowana, ze szkła BORO 3.3, poj. 50 ml | 10 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Zlewka | wysoka, poj. 50 mL, wysoka, z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego | 20 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Zlewka | wysoka, z wylewem, skalowana, ze szkła BORO 3.3, poj. 800 ml, fi 90 mm, wys. 175mm | 4 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Zlewka | z wylewem, skalowana, ze szkła BORO 3.3, poj. 500 ml, fi 75 mm, wys. 150mm | 6 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Zlewka | z wylewem, skalowana, ze szkła BORO 3.3, poj. 250 ml, fi 60 mm, wys. 120mm | 6 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Złącze redukcyjne | krótkie, ze szlifem, ze szkła BORO 3.3, szlif zew. 29/32, szlif wew. 19/26 | 3 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Złącze redukcyjne | WS, ze szlifem, ze szkła BORO 3.3, szlif zew. 29/32, szlif wew. 14/23 | 3 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Złącze ekspansywne | WS, ze szlifem, ze szkła BORO 3.3, szlif wew. 14/23, szlif zew. 19/26 | 3 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Złącze ekspansywne | WS, ze szlifem, ze szkła BORO 3.3, szlif wew. 14/23, szlif zew. 29/32 | 3 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów w opakowaniach o innej wielkości niż te wskazane w tabeli, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w  których łączna ilość produktu jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabeli. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kolumnę 6 i 7 tabeli.

W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego (co do pojemności/ wielkości opakowania i ilości sztuk), Wykonawca nie wypełnia kolumny nr 6 i 7.

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy