Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie nr 3 – Akcesoria do pH-metru

| L.p. | Nazwa odczynnika | Parametry odczynnika | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Oferowana wielkość opakowań* | Oferowana ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [Cena jednostkowa netto za opakowanie x ilość opakowań] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [Kol 9 + wartość podatku VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Elektroda pH | zakres pH 0-14, z membraną kulistą, chlorosrebrowe ogniwo odniesienia szklany korpus posiadający tubus, umożliwiający uzupełnianie ubytków roztworu mostka elektrolitycznego, uzupełniana roztworem bez Ag, elektrolitycznego, łącznik ceramiczny, nasadka ochronna, butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór buforowy o pH 4.0 | do ręcznej lub automatycznej kalibracji elektrod stosowanych w pomiarach pH, umożliwiający kalibrację z dokładnością do ±0,02 pH, zawierający dodatki zabezpieczające przed rozwojem bakterii i grzybów | 250 mL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór buforowy o pH 7.0 | do ręcznej lub automatycznej kalibracji elektrod stosowanych w pomiarach pH, umożliwiający kalibrację z dokładnością do ±0,02 pH, zawierający dodatki zabezpieczające przed rozwojem bakterii i grzybów. | 250 mL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór buforowy o pH 9.0 | do ręcznej lub automatycznej kalibracji elektrod stosowanych w pomiarach pH, umożliwiający kalibrację z dokładnością do ±0,02 pH, zawierający dodatki zabezpieczające przed rozwojem bakterii i grzybów. | 250 mL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający dopuszcza dostarczenie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabeli, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w  których łączna ilość odczynnika jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabeli. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kolumnę 6 i 7 tabeli. W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego (co do pojemności/ wielkości opakowania i ilości sztuk), Wykonawca nie wypełnia kolumny nr 6 i 7.

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy