Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 2 – pH-metr  – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Wymagane funkcjonalności | Funkcjonalności oferowanego urządzenia |
| --- | --- |
| pH-metr do pomiaru pH, mV (potencjał redox) i temperatury | Tak/nie* |
| wyświetlacz, wodoszczelna obudowa | Tak/nie* |
| kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów | Tak/nie* |
| Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH: 4.00, 7.00, 9.00) | Tak/nie* |
| Automatyczna kompensacja temperatury | Tak/nie* |
| źródło zasilania: bateryjne (9V) lub przez zasilacz 12V | Bateryjne/zasilacz* |

*- niewłaściwe skreślić